广州市天河区黄埔大道中315号

No.315 Huang Pu Avenue Tianhe District     电话 Tel: (020)87138888

Guangzhou, China                         传真 Fax: (020)87765071

┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

2016年第1号招标公告

羊城晚报报业集团创意园部分主干道和环道区域排水系统及路面维修工程招标

各相关施工单位：

本集团现对创意园3-11至2-27主干道和2-27至2-21环道区域排水系统及路面维修工程项目进行招标。本次招标采用公开招标的方式进行，欢迎有兴趣的工程施工单位参与投标。

第一部分    通用内容

一、投标人须知：

（一）投标人应符合中国法律、法规规定的一切必要条件。

（二）投标人自行承担投标过程中的一切的有关费用，不论投标结果如何。

（三）投标人提交的标书内容及有关文件，不论中标与否，一概不退还。

二、所有投标人送交的投标文件应按照如下顺序和要求提供相关资料：

（一）资料顺序：

1、法人营业执照复印件，并加盖公章。

2、投标人出具的法人授权委托书，并加盖公章。

3、企业资质证书复印件，并加盖公章。

4、投标人概况及荣誉的介绍材料。

5、过去12个月主要的客户及承接的重大项目。

6、工期。

7、工程质保期，工程质保服务说明。

8、报价表（请严格按照本公告第二部分的格式填报，价格应为含税价格），投标书中的价格为最终报价。

9、结算方式的具体要求。

10、按本公告第二部分的施工要求，提供排水系统及路面维修工程方案。

11、投标人认为需要说明的其他内容。

（二）投标文件必须符合以下要求：

1、投标文件及招、投标双方之间的一切函电应使用中文书面形式。

2、投标人应按照招标方要求的计量单位报价，报价货币种类为人民币。

3、投标人应对投标文件的真实性负责。招标方有权要求投标人提供证明其具备履约能力的必要证明文件，投标人提交的证明文件应使招标方满意。

4、投标文件一式两套，用文件袋密封并加盖公章。请在密封后的文件袋上填写如下内容：

| 投标人详细名称 |  |
| --- | --- |
| 投标文件内容 |  |
| 投标联系人 |  | 手机号码 |  |
| 固定电话号码 |  | 传真号码 |  |
| 联系地址 |  | 邮 编 |  |
| E-mail |  |

投标文件及相关函电必须符合上述要求，否则将会直接导致废标。

三、其他商务要求：

招标方与中标方签订羊城晚报报业集团创意园3-11至2-27主干道和2-27至2-21环道区域排水系统及路面维修工程合同后，中标价格在合同执行期内不得变更。

第二部分   排水系统及路面维修工程项目及报价要求

# 排水系统及路面维修工程项目

# （一）、施工范围

# 广州市天河区黄埔大道中311号羊城创意产业园3-11至2-27主干道和2-27至2-21环道区域。

# （二）、施工要求

# 工程量清单

# 1、安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粤030208006001 | 敷设塑料管道8孔（光纤）（单管长为225M）（2-27） 1、电缆保护管明敷 塑料管(公称直径mm以下) 100 | m | 1860.00 |
| 2 | 粤030208006001 | 敷设塑料管道4孔和2孔（光纤）（瀚华） 1、电缆保护管明敷 塑料管(公称直径mm以下) 100 | m | 806.00 |
| 3 | 030801005001 | 塑料管DN100UPVC给水管 1、室外塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 100 | m | 155.00 |
| 4 | 030701007001 | 法兰阀门DN100 1、法兰阀门 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 3.00 |
| 5 | 030803003001 | 法兰连接球阀DN100 1、法兰浮球阀安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 6.00 |
| 6 | 030701010001 | 消防栓安装 1、室外地上式消火栓安装 1.0MPa 浅150型 | 台 | 1.00 |
| 7 | 030701005001 | 塑料闸阀DN50 1、塑料阀门 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1.00 |

2、市政工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040203005001 | 20石 C30水泥混凝土路面 厚度 22cm 1、水泥混凝土路面 厚度 22cm 2、商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | m2 | 2070.00 |
| 2 | 040202001001 | 垫层路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 平均厚度 15cm（用于主干道铺设） 1、路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm | m2 | 820.00 |
| 3 | 040203005002 | 路面缩缝（每6m一条） 1、缩缝 | m | 338.90 |
| 4 | 040801001001 | 人工拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm 1、人工拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm内 | m2 | 585.36 |
| 5 | 粤040203009001 | 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面20cm厚 1、旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 20cm厚 | m | 35.00 |
| 6 | 040101002001 | 挖沟槽土方（三类土） 1、人工挖沟槽、基坑 三类土 深度在2m内 | m3 | 922.77 |
| 7 | 040103001001 | 回填土 人工夯实 1、回填土 人工夯实 | m3 | 379.41 |
| 8 | 040103001002 | 管井回填石屑 1、填石屑 | m3 | 397.87 |
| 9 | 040801006001 | 拆除砖石结构花基 1、拆除砖砌其它构筑物 | m3 | 11.212 |
| 10 | 040103002001 | 余方弃置（场内运输） 1、人工装卸汽车运土方 运距1km | m3 | 100.00 |
| 11 | 040103002001 | 余方弃置（场外运输） 1、人工装自卸汽车运卸石方 运距20km | m3 | 613.64 |
| 12 | 040501006001 | 塑料管道铺设DN400 1、双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400 | m | 370.00 |
| 13 | 040501006002 | 塑料管道铺设DN300 1、双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 | m | 146.70 |
| 14 | 040501006003 | 塑料管道铺设DN200 1、塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 200 | m | 139.50 |
| 15 | 040504001001 | 砌筑检查井 井径700 1、砖砌圆形雨水检查井 适用管径 ≤400 井径700 2、现场搅拌 C15混凝土20石（搅拌机） 3、水泥砂浆 1:2 4、水泥砂浆 M7.5 | 座 | 12.00 |
| 16 | 040504003001 | 雨水进水井 重型井盖+防四害盖 (680×380)井深 1m 1、平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 2、现场搅拌 C15混凝土20石（搅拌机） 3、水泥砂浆 1:3 4、水泥砂浆 1:2 5、水泥石灰砂浆 M10 | 座 | 72.00 |
| 17 | 040504003002 | 400*600雨水进水井升高220装重型井盖+防四害盖 1、砖砌 矩形 2、水泥砂浆 M7.5 3、砖墙 抹灰 井内侧 4、水泥砂浆 1:2 5、井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 6、水泥砂浆 1:2 | 座 | 8.00 |
| 18 | 040504003003 | 原电信井升高220 1、砖砌 矩形 2、水泥砂浆 M7.5 3、砖墙 抹灰 井内侧 4、水泥砂浆 1:2 | 座 | 7.00 |
| 19 | 040504003004 | 弱电缆井400*600*600（配预制盖板） 1、平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 0.6m 2、现场搅拌 C15混凝土20石（搅拌机） 3、水泥砂浆 1:3 4、水泥砂浆 1:2 | 座 | 16.00 |
| 20 | 040504003005 | 电缆井400*600*600（配预制盖板） 1、平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 0.6m 2、现场搅拌 C15混凝土20石（搅拌机） 3、水泥砂浆 1:3 4、水泥砂浆 1:2 | 座 | 5.00 |
| 21 | 040204003001 | 安砌侧缘石(预制混凝土块） 1、缘石铺设 混凝土 长度 50cm | m | 434.00 |
| 22 | 040204003002 | 安砌侧平石（水磨石） 1、缘石铺设 石质 长度 50cm | m | 726.00 |
| 23 | 040506001001 | 砖砌电缆沟（400*600）（Φ6@150 100mm厚的盖板） 1、混凝土平基 混凝土 2、现场搅拌 C10混凝土20石（搅拌机） 3、墙身 砖砌 4、水泥砂浆 M7.5 5、抹灰 砖墙墙面 6、水泥石灰砂浆 1:2:8 7、垫层 砂 8、预制 矩形盖板(板厚cm) 10以内 9、现场搅拌 C15混凝土20石（搅拌机） 10、管、渠道及其他 井盖板木模 11、水泥砂浆 1:2.5 12、预制(直径mm) Φ10以内 | m | 60.00 |
| 24 | 040506001001 | 砖砌过路电缆沟（400*600）（盖板铺设模板+Φ10@150的钢筋网） 1、混凝土平基 混凝土 2、现场搅拌 C10混凝土20石（搅拌机） 3、墙身 砖砌 4、水泥砂浆 M7.5 5、抹灰 砖墙墙面 6、水泥石灰砂浆 1:2:8 7、垫层 砂 8、管、渠道及其他 井盖板木模 9、水泥砂浆 1:2.5 10、预制(直径mm) Φ10以内 | m | 15.00 |

3、其他工程

| 序号 | 措 施 项 目 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢收水槽（宽度400mm） | 米 | 9 |
| 2 | 不锈钢半自动升降路障 | 套 | 8 |

4、建筑工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010302006001 | 砖砌花基 1、零星砌体 2、水泥砂浆 M7.5 3、水泥石灰砂浆 1:2:8 | m3 | 15.95 |

（三）、质量要求

工程质量必须符合国家现行施工规范的《工程施工质量验收规范》合格标准。

（四）、承包方式

按招标人提出的要求，投标人根据工程现场实际情况、工程性质、工程特点等要求，由中标人对以上招标范围包施工、包材料、包质量、包工期、包安全、包税收、包协调各方面关系、包验收合格、包因投标方施工验收不能通过所需要发生的整改费用。按工程量清单计价，综合单价包干、工程量按实结算。

二、工程预算报价（综合单价报价方式）

报价为含税价格，服务内容应包括本招标公告中的各项工作要求。报价格式如下：

投标报价表

| 序号 | 单位工程名称 | 主材品牌 | 计算单位 | 工程数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 市政工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 总计（1+2+3+4） |  |  |  |  |  |  |

三、现场踏勘

招标方定于本招标公告发布之日起至2016年1月14日前安排现场踏勘，请有意向参与投标的单位于1月13 日17：00时之前与招标方联系，以便安排。联系人：许先生（联系电话：020-87133618，13798009876）；吴小姐（联系电话：020-87138270）。

四、业务咨询

有关排水系统及路面维修工程业务的咨询可联系许先生（联系电话：020-87133618，13798009876）；吴小姐（联系电话：020-87138270）。

第三部分    其它说明

- 招标方在收到投标人的投标书后，保证不将投标内容向无关第三方泄露。

二、本公告的解释和修改

（一）本公告最终解释权归招标方。招标方对招标文件的真实性负责。

（二）投标单位对招标公告若有疑问或问题需招标方澄清解释时，应在招标文件发布后5日内以书面形式向招标单位提出。招标方对此给予书面答复，同时将书面答复通知其他投标人。

（三）招标方在距投标截止日期3日前，有权修改招标文件。修改后的文件将以书面方式通知所有投标人，并作为本公告的组成部分。发生上述情况或有其他非正常事件发生时，招标方将酌情延长招标截止日期。

（四）投标截止日期前，投标人有权修改或撤销其投标文件，并以《修改/撤销通知书》的方式通知招标方。

三、投标截止期限

投标人应于2016年1月21日上午11：00之前将投标文件送至本集团公司总经办，任何在截止时间后送达的投标方案视为无效。

截止日期后，任何投标人不得修改其投标文件。

四、评标

本集团招标委员会负责对所有投标文件进行审查，有权决定不符合本公告规定的方案为无效方案。招标委员会有权要求投标方对投标文件作出必要的解释说明，但投标方不得对投标方案作实质性修改。投标方的任何解释说明均应以书面形式送交本集团招标委员会，作为投标方案不可分割的组成部分。

如有必要时，本集团招标委员会将对入选的投标人进行公开竞标。

招标结果将在评标结束后以书面方式答复投标人，通知中标、落标情况。招标方不对落标的投标人作任何解释。中标人应按中标通知书上规定的时间到指定地点签订合同。

最低投标报价不能成为中标的保证。

五、评标的基本原则

（一）投标方案符合本公告的各项要求。

（二）投标方案报价对招标方最有利。

（三）工程工期、质保期对招标方最有利。

（四）服务承诺对招标方最有利。

（五）结算方式对招标方最有利。

（六）能够提供最佳的综合性服务。

（七）投标人具备良好的合同履行能力记录。

六、评议地点

中华人民共和国广东省广州市天河区黄埔大道中315号羊城晚报报业集团

七、公告发放和联系部门

招标公告发放、投标文件收取，均由本集团公司总经办负责。如对本次招标有任何询问，请按以下信件、电话、传真或电邮方式联系：

联 系 人：吴思筠、王金

电    话：020-87138270、87138887

传    真：020-87765071

电    邮：ycxzb@ycwb.com

地    址：中华人民共和国广东省广州市天河区黄埔大道中315号1-15栋1楼羊城晚报报业集团公司总经办

邮    编：510655

羊城晚报报业集团招标委员会

2016年1月7日