广州市天河区黄埔大道中315号

No.315 Huang Pu Avenue Tianhe District     电话 Tel: (020)87138888

Guangzhou, China                         传真 Fax: (020)87765071

┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

2016年第14号招标公告

羊城晚报报业集团广东羊城晚报数字媒体有限公司

金羊网数据中心建设云服务项目采购招标

各云服务商：

本集团为了进一步提高金羊网安全威胁应对能力，提升服务端的高并发、高可能及数据处理能力，使金羊网数据中心的配备满足业务发展及互联网安全保障的需求，对金羊网云服务项目进行招标采购。本次招标采用公开招标的方式进行，欢迎有兴趣的云服务商参与投标。

第一部分    通用内容

一、投标人须知：

（一）投标人应符合中国法律、法规规定的一切必要条件。

（二）投标人自行承担投标过程中的一切的有关费用，不论投标结果如何。

（三）投标人提交的标书内容及有关文件，不论中标与否，一概不退还。

二、所有投标人送交的投标文件应按照如下顺序和要求提供相关资料：

（一）资料顺序：

1、法人营业执照复印件，并加盖公章。

2、投标人的介绍材料。

3、本项目所需的各专业资质证书，并加盖公章。

4、投标人出具的法人授权委托书，并加盖公章。

5、到货周期。

6、结算方式的具体要求。

7、售后服务说明。

8、按本公告第二部分的招标技术参数要求，提供投标云服务产品的技术参数响应和性能说明。

9、报价表（请严格按照本公告第二部分的格式填报，价格应为标的运抵本集团指定地点的含税价格），投标书中的价格为最终报价。

10、过去12个月该类产品的销售业绩和主要用户名单。

11、投标人认为需要说明的其他内容。

12、以上资料文件中，有关投标人简介、到货周期、结算方式、售后服务说明、报价表、销售业绩和过去12个月主要用户名单，以及云服务产品的技术参数响应和性能说明，除纸质版外，再提供一份可编辑的word文档电子版，刻入光盘，放入投标文件袋中一并密封。

（二）投标文件必须符合以下要求：

1、投标文件及招、投标双方之间的一切函电应使用中文书面形式。

2、投标人应按照招标方要求的计量单位报价，报价货币种类为人民币。

3、投标人应对投标文件的真实性负责。招标方有权要求投标人提供证明其具备履约能力的必要证明文件，投标人提交的证明文件应使招标方满意。

4、投标文件一式两套，用文件袋密封并加盖公章。请在密封后的文件袋上填写如下内容：

| 投标人详细名称 |  |
| --- | --- |
| 投标文件内容 |  |
| 投标联系人 |  | 手机号码 |  |
| 固定电话号码 |  | 传真号码 |  |
| 联系地址 |  | 邮 编 |  |
| E-mail |  |

投标文件及相关函电必须符合上述要求，否则将会直接导致废标。

三、其他商务要求：

（一）招标方与中标方签订云服务项目采购供货合同后，中标价格在合同执行期内不得变更。

（二）招标方与中标方签订云服务项目采购供货合同后，如中标方不能按约定时间准时交货，则须赔偿招标方合同约定采购云服务项目总金额的10%违约金。

第二部分    云服务项目招标参数及报价要求

一、产品技术参数及服务资质要求

（一）、云服务资质

1、所投云服务商必须是国内注册公司。

2、所投云服务商须为中央网信办认证通过的第三方云服务商，并通过国家工信部可信云认证，国家信息安全等级保护三级认证。

3、所投云服务商产品需具有自主知识产权，须支持BGP线路,须能提供包括分布式关系数据库、云数据库缓存、支持HTTP文件头的对象存储、负载均衡在内的云服务产品。所投产品必须满足技术参数中“★”标注的参数要求。

4、本次招标不接受代理商投标

（二）、产品技术参数要求

1、云服务器

根据用途不同，采购不同类型配置参数的云服务器

采购数量：3

配置参数如下：

| 指标名称 | 招标方要求的技术指标 | 投标方响应的技术指标 | 其它需要说明的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房范围 | 华南区域 如深圳、广州 |  |  |
| 配置要求 | CPU要求16核以上 内存 最低要求32GB |  |  |
| 系统要求 | Windows 2003-2012 Centos 6.5或以上版本 |  |  |
| 数据盘 | 支持SSD云盘 支持多个分区： 系统盘最低要求 SSD40GB 数据盘最低要求 500GB |  |  |
| 公网IP | 提供公网IP和至少10M以上带宽 |  |  |
| 稳定性 | ★实例可用性达 99.95%，云盘数据可靠性不低于 99.999% 自动宕机迁移，自动快照备份 |  |  |
| 可扩展性 | CPU、内存、带宽支持随时升级 |  |  |
| 安全性 | ★支持 DDoS 防护、木马查杀、防暴力破解等服 ★支持多用户对多服务器的访问控制 ★用户之间网络隔离，可自定义安全组限制云主机公网和内网的访问策略 |  |  |

2、云数据库mysql

在线数据库服务，成熟的架构产品，无需招标方安装搭建，直接可以使用。

采购数量：1

配置参数如下：

| 指标名称 | 招标方要求的技术指标 | 投标方响应的技术指标 | 其它需要说明的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房范围 | 华南区域 如深圳、广州 |  |  |
| 数据库类型 | MYSQL 5.5/5.6可选 |  |  |
| 配置要求 | 最低要求8核32G |  |  |
| 存储空间 | 最低要求100G |  |  |
| 可用性 | ★数据库类型实例采用主备架构，两个实例位于不同服务器，自动同步数据。主实例不可用时，系统会自动将数据库连接切换至备实例。 |  |  |
| 可扩展性 | 可按需升级实例的内存、磁盘空间大小 ★支持挂载只读实例 |  |  |
| 安全性 | ★支持DDOS防护、拦截SQL注入、暴力破解； 可设置允许连接实例的IP白名单，严格控制访问源； 访问链路支持SSL加密； 支持SQL审计功能； |  |  |
| 易用性 | ★支持自动备份数据库和日志文件 ★支持资源监控报警、数据管理运维 |  |  |

3、云数据库Memcache

在线数据库服务，成熟的架构产品，无需招标方安装搭建，直接可以使用。

采购数量：1

配置参数如下：

| 指标名称 | 招标方要求的技术指标 | 投标方响应的技术指标 | 其它需要说明的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房范围 | 华南区域 如深圳、广州 |  |  |
| 数据库类型 | Memcache |  |  |
| 存储容量 | 最低要求8G |  |  |
| 可用性 | ★分布式架构 ★单节点故障业务不受影响 |  |  |
| 可扩展性 | 弹性扩容，按需升级 |  |  |
| 安全性 | ★支持IP白名单 ★ DDos防护 |  |  |
| 易用性 | 支持自动备份数据库和日志文件 支持资源监控报警、数据管理运维 |  |  |

4、对像存储OSS

采购数量：1

配置参数如下：

| 指标名称 | 招标方要求的技术指标 | 投标方响应的技术指标 | 其它需要说明的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房范围 | 华南区域 如深圳、广州 |  |  |
| 存储容量 | 最低要求5TB,数据请求：200万次/日，下行流量100G |  |  |
| 可用性 | ★服务可用性不低于99.9%。 规模自动扩展，不影响对外服务； ★数据持久性不低于99.99999999%。数据自动多重冗余备份响 |  |  |
| 安全性 | 提供企业级多层次安全防护，多用户资源隔离机制;支持跨区域复制、异地容灾机制 ★提供多种鉴权和授权机制及白名单、防盗链、主子账号功能 |  |  |
| 其它要求 | ★支持设置文件HTTP头 支持CDN加速分发 支持自定义绑定域名 ★支持FTP方式上传和挂载到云主机 提供数据迁移工具 |  |  |

5、负载均衡

| 指标名称 | 招标方要求的技术指标 | 投标方响应的技术指标 | 其它需要说明的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房范围 | 华南区域 如深圳、广州 |  |  |
| 负载类型 | 公网/私网 |  |  |
| 扩展性 | ★支持删除和添加后端云服务器 |  |  |
| 安全性 | ★四层DDoS攻击防护 支持应用防火墙和CC防护，提供防护统计页面，实时抵御网络攻击 |  |  |
| 带宽 | 200M |  |  |

6、增值服务

1）、云监控

| 指标名称 | 招标方要求的技术指标 | 投标方响应的技术指标 | 其它需要说明的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监控对像 | 云服务器监控、云数据库实例 、负载均衡实例、对象存储 |  |  |
| 监控指标 | CPU 使用率、公网入流量平均速率、私网入流量平均速率、公网出流量平均速率、私网出流量平均速率、系统磁盘总读BPS、系统磁盘总写BPS、系统磁盘读IOPS、系统磁盘写 IOPS、公网入流量、私网入流量、公网出流量、私网出流量、磁盘 IO 读、磁盘 IO 写 、磁盘使用率、平均负载、内存使用率、TCP 连接数、进程数、inode 使用率 可以监控基于 HTTP/HTTPS、ICMP、TCP、UDP、POP3、SMTP、DNS、FTP 8种标准网络协议的互联网服务可用性 |  |  |
| 报警功能 | ★支持对站点监控和云服务监控的各个监控指标设置报警规则，可通过短信、邮件等方式发送报警通知。支持查看当前报警状态和报警历史。 |  |  |

2）、安全服务

| 指标名称 | 招标方要求的技术指标 | 投标方响应的技术指标 | 其它需要说明的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全监控 | ★支持企业漏洞监控，开放端口监控，黑客入侵监控，web攻击监控，DDoS攻击监控，威胁情报监控 |  |  |
| 入侵检测 | 支持webshell检测，恶意病毒识别 |  |  |
| 弱点分析 | 支持web漏洞，主机漏洞，配置隐患，弱口令检测 |  |  |
| Web防火墙 | ★防御OWASP 常见威胁：SQL注入、XSS跨站、Webshell上传、后门隔离保护、命令注入、非法HTTP协议请求、常见Web服务器漏洞攻击、核心文件非授权访问、路径穿越、扫描防护等；支持IP、URL等HTTP常见字段的条件的访问控制；对单一源IP的访问频率进行控制、重定向跳转验证； |  |  |

备注：投标人所投指标必须等同或高于招标方要求，本条款中未列明的规格参数标准以投标人的投标文件所提供的相关承诺为准。

设备业务方面的咨询可联系：蓝小姐（联系电话：020-87133716、15915836984）、吴小姐（联系电话：020-87138270）。

二、交货要求

（一）合同签订后15个工作日之内供货，并于到货后10个工作日之内完成安装部署及培训甲方技术人员。

（二）投标人交货时必须提供设备品牌、产地证明和技术指标文件。

（三）交货地址：广州市天河区黄埔大道中315号羊城晚报报业集团数字媒体有限公司内。

三、报价要求

报价应包括设备、运费、服务及发票税等所有费用，服务内容应包含本公告中的各项工作要求。投标厂商、公司应根据实际情况将所有费用统一报价，不得单列其它报价。投标供货商的报价应采用按年报价方式，报价单位为：元/年，价格为含税价。报价格式如下：

投标报价表

| 名称 | 数量（台） | 单价（元/年） | 合价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 云服务器 | 3 |  |  |
| 云数据库mysql | 1 |  |  |
| 云数据库Memcache | 1 |  |  |
| 对像存储OSS | 1 |  |  |
| 负载均衡 | 1 |  |  |
| 云监控 | 1 |  |  |
| 安全服务 | 1 |  |  |
| 总计 |  |  |  |

备注：招标方有权在项目总报价的额度内，根据业务需求，灵活配置云服务商提供服务业务和技术配置，而并不完全受以上具体技术指标和期限的限制。

第三部分    其它说明

- 招标方在收到投标人的投标书后，保证不将投标内容向无关第三方泄露。

二、本公告的解释和修改

（一）本公告最终解释权归招标方。招标方对招标文件的真实性负责。

（二）投标单位对招标公告若有疑问或问题需招标方澄清解释时，应在招标文件发布后5日内以书面形式向招标单位提出。招标方对此给予书面答复，同时将书面答复通知其他投标人。

（三）招标方在距投标截止日期3日前，有权修改招标文件。修改后的文件将以书面方式通知所有投标人，并作为本公告的组成部分。发生上述情况或有其他非正常事件发生时，招标方将酌情延长招标截止日期。

（四）投标截止日期前，投标人有权修改或撤销其投标文件，并以《修改/撤销通知书》的方式通知招标方。

三、投标截止期限

投标人应于2016年8月31日上午11：00之前将投标文件送至本集团公司总经办，任何在截止时间后送达的投标方案视为无效。

截止日期后，任何投标人不得修改其投标文件。

四、评标

本集团招标委员会负责对所有投标文件进行审查，有权决定不符合本公告规定的方案为无效方案。招标委员会有权要求投标方对投标文件作出必要的解释说明，但投标方不得对投标方案作实质性修改。投标方的任何解释说明均应以书面形式送交本集团招标委员会，作为投标方案不可分割的组成部分。

如有必要时，本集团招标委员会将对入选的投标人进行公开竞标。

招标结果将在评标结束后以书面方式答复投标人，通知中标、落标情况。招标方不对落标的投标人作任何解释。中标人应按中标通知书上规定的时间到指定地点签订合同。

最低投标报价不能成为中标的保证。

五、评标的基本原则

（一）投标方案符合本公告的各项要求。

（二）投标方案报价对招标方最有利。

（三）服务承诺对招标方最有利。

（四）结算方式对招标方最有利。

（五）能够提供最佳的综合性服务。

（六）投标人具备良好的合同履行能力记录。

六、评议地点

中华人民共和国广东省广州市天河区黄埔大道中315号羊城晚报报业集团

七、公告发放和联系部门

招标公告发放、投标文件收取，均由本集团公司总经办负责。如对本次招标有任何询问，请按以下信件、电话、传真或电邮方式联系：

联 系 人：吴思筠、王金

电    话：020-87138270、87138887

传    真：020-87765071

电    邮：ycxzb@ycwb.com

地    址：中华人民共和国广东省广州市天河区黄埔大道中315号1-15栋1楼羊城晚报报业集团公司总经办

邮    编：510655

羊城晚报报业集团招标委员会

2016年8月16日