广州市天河区黄埔大道中315号

No.315 Huang Pu Avenue Tianhe Drstrict      电话 Tel: (020)87138888

Guangzhou, China                          传真 Fax: (020)87765071

┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

2016年第15号招标公告

羊城晚报报业集团广东羊城晚报经营有限公司

创意园1-17栋新增用电及3-11开关房新增电柜工程招标

各相关专业公司：

本集团现对羊城晚报报业集团下属单位创意园1-17栋新增用电及3-11开关房新增电柜工程进行招标。本次招标采用公开招标的方式进行，欢迎有兴趣的相关专业公司参与投标。

第一部分    通用内容

一、投标人须知：

（一）投标人应符合中国法律、法规规定的一切必要条件。

（二）投标人自行承担投标过程中的一切的有关费用，不论投标结果如何。

（三）投标人提交的标书内容及有关文件，不论中标与否，一概不退还。

二、所有投标人送交的投标文件应按照如下顺序和要求提供相关资料：

（一）资料顺序：

1、法人营业执照复印件，并加盖公章。

2、投标人出具的法人授权委托书，并加盖公章。

3、企业资质证书复印件，并加盖公章。

4、投标人概况及荣誉的介绍材料。

5、过去12个月主要的客户及承接的主要项目。

6、工程周期。

7、工程质保期，工程质保服务说明。

8、报价表（请严格按照本公告第二部分的格式填报，价格应为含税价格），投标书中的价格为最终报价。

9、结算方式的具体要求。

10、按本公告第二部分的施工要求，提供1-17栋新增用电及3-11开关房新增电柜工程施工方案。

11、投标人认为需要说明的其他内容。

（二）投标文件必须符合以下要求：

1、投标文件及招、投标双方之间的一切函电应使用中文书面形式。

2、投标人应按照招标方要求的计量单位报价，报价货币种类为人民币。

3、投标人应对投标文件的真实性负责。招标方有权要求投标人提供证明其具备履约能力的必要证明文件，投标人提交的证明文件应使招标方满意。

4、投标人应编制投标文件一式2份，含投标文件的电子文件光盘一套。电子文件用Microsoft office软件制作，介质为CD-R光盘，放入投标文件袋中一并封存。所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致。所有投标文件放入文件袋密封并加盖公章。请在密封后的文件袋上填写如下内容：

| 投标人详细名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标文件内容 |  |  |  |
| 投标联系人 |  | 手机号码 |  |
| 固定电话号码 |  | 传真号码 |  |
| 联系地址 |  | 邮 编 |  |
| E-mail |  |  |  |

投标文件及相关函电必须符合上述要求，否则将会直接导致废标。

三、其他商务要求：

招标方与中标方签订1-17栋新增用电及3-11开关房新增电柜工程施工合同后，中标价格在合同执行期内不得变更。

第二部分   1-17栋新增用电及3-11开关房新增电柜工程

项目及报价要求

一、工程项目

（一）工程地点：广州市天河区黄埔大道中309、315号羊城创意产业园内

（二）工程内容：创意园1-17栋新增用电工程包括铺设电缆、电缆沟揭、盖水泥板、电缆终端制作等；3-11开关房新增电柜工程包括铺设电缆、电缆沟揭、盖水泥板、电缆终端制作、低压电柜GGD-D、电路调整等。

（三）工程量清单

1.1-17栋新增用电工程

| 序号 | 名称规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 由东电房7#变低压D4-1柜至1-17开关电房位置 YJV22 4×150+1×70 | 米 | 260 | 分2条 敷设 |
| 2 | 由东电房7#变低压D4-2柜至1-17开关电房位置 YJV22 4×150+1×70 | 米 | 260 | 分2条 敷设 |
| 3 | 电缆沟揭、盖水泥板 | 米 | 120 |  |
| 4 | YJV22 4×150+1×70电缆终端制作 | 套 | 8 |  |
| 5 | 150平方线耳 | 只 | 32 |  |
| 6 | 70平方线耳 | 只 | 8 |  |

2.3-11开关房新增电柜工程

| 序号 | 名称规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 由西电房5#变5D4-2 600A开关至3-11开关房5#电柜YJV22 4×150+1×70 | 米 | 520 | 分2条 敷设 |
| 2 | 电缆沟揭、盖水泥板 | 米 | 480 |  |
| 3 | YJV22 4×150+1×70电缆终端制作（及线耳） | 套 | 4 |  |
| 4 | 电缆终端安装 | 套 | 4 |  |
| 5 | 低压电柜GGD-D（100×60×200）订制安装 | 套 | 1 | 电柜设计图现场踏勘时索取 |
| 6 | 电路调整 | 项 | 1 |  |

（四）质量要求

工程质量必须符合国家现行施工规范的《工程施工质量验收规范》合格标准。

（五）承包方式

按招标人提出的要求，投标人根据工程现场实际情况、工程性质、工程特点等要求，由中标人对以上招标范围包施工、包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包送电、包税收、包协调各方面关系、包验收合格、包因投标方施工验收不能通过所需要发生的整改费用。按工程量清单计价，综合单价包干、工程量按实结算。

（六）电缆的品牌首选广州电缆厂生产的“双菱牌”电缆，次选广东穗星电缆实业有限公司生产的“穗星牌”电缆、佛山市宏图中宝电缆有限公司生产的“中宝牌”电缆、广州市庆丰电力电缆厂有限公司生产的“庆丰牌”电缆。

（七）电柜推荐选用生产商：广州市白云区新城市电器厂、广州南洋工贸总公司、广东海立机电有限公司、广州市颢达电气科技有限公司。

二、工程预算报价（综合单价报价方式）

工程预算总价应包括主材设备、安装、管理服务及工程税费等所有费用，工程内容应包含本公告中的各项工程要求，报价格式如下：

分部分项工程量清单计价表

| 序号 | 项目名称 | 主材品牌 | 计算单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 1-17栋新增用电工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3-11开关房新增电柜工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（1+2） |  |  |  |  |  |  |

注：若投标人既可提供首选电缆，又可提供次选电缆，则请分别报价。

四、电柜设计图纸索取及现场踏勘

（一）3-11开关房新增电柜工程的电柜设计图纸，请于现场踏勘时索取。

（二）招标方拟于2016年9月20日前安排现场踏勘，请有意向参与投标的单位于9月19 日17：00时之前与招标方联系，以便安排。联系人：许先生（联系电话：020-87133618）、陈小姐（联系电话：020-87133240）、吴小姐（联系电话：020-87138270）。

第三部分    其它说明

- 招标方在收到投标人的投标书后，保证不将投标内容向无关第三方泄露。

二、本公告的解释和修改

（一）本公告最终解释权归招标方。招标方对招标文件的真实性负责。

（二）投标单位对招标公告若有疑问或问题需招标方澄清解释时，应在招标文件发布后5日内以书面形式向招标单位提出。招标方对此给予书面答复，同时将书面答复通知其他投标人。

（三）招标方在距投标截止日期3日前，有权修改招标文件。修改后的文件将以书面方式通知所有投标人，并作为本公告的组成部分。发生上述情况或有其他非正常事件发生时，招标方将酌情延长招标截止日期。

（四）投标截止日期前，投标人有权修改或撤销其投标文件，并以《修改/撤销通知书》的方式通知招标方。

三、投标截止期限

投标人应于2016年9月28日上午11：00之前将投标文件送至本集团公司总经办，任何在截止时间后送达的投标方案视为无效。

截止日期后，任何投标人不得修改其投标文件。

四、评标

本集团招标委员会负责对所有投标文件进行审查，有权决定不符合本公告规定的方案为无效方案。招标委员会有权要求投标方对投标文件作出必要的解释说明，但投标方不得对投标方案作实质性修改。投标方的任何解释说明均应以书面形式送交本集团招标委员会，作为投标方案不可分割的组成部分。

如有必要时，本集团招标委员会将对入选的投标人进行公开竞标。

招标结果将在评标结束后以书面方式答复投标人，通知中标、落标情况。招标方不对落标的投标人作任何解释。中标人应按中标通知书上规定的时间到指定地点签订合同。

最低投标报价不能成为中标的保证。

五、评标的基本原则

（一）投标方案符合本公告的各项要求。

（二）投标方案报价对招标方最有利。

（三）工程工期、质保期对招标方最有利。

（四）服务承诺对招标方最有利。

（五）结算方式对招标方最有利。

（六）能够提供最佳的综合性服务。

（七）投标人具备良好的合同履行能力记录。

六、评议地点

中华人民共和国广东省广州市天河区黄埔大道中315号羊城晚报报业集团。

七、公告发放和联系部门

招标公告发放、投标文件收取，均由本集团公司总经办负责。如对本次招标有任何询问，请按以下信件、电话、传真或电邮方式联系：

联 系 人：何砚华、吴思筠

电    话：020-87138640、87138270

传    真：020-87765071

电    邮：ycxzb@ycwb.com

地    址：中华人民共和国广东省广州市天河区黄埔大道中315号1-15栋1楼羊城晚报报业集团公司总经办

邮    编：510655

羊城晚报报业集团招标委员会

2016年9月8日