广州市天河区黄埔大道中315号

No.315 Huang Pu Avenue Tianhe District     电话 Tel: (020)87138888

Guangzhou, China                         传真 Fax: (020)87765071

┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

2017年第18号招标公告

羊城晚报报业集团

羊城创意产业园2-06栋开关房扩建增容工程施工招标

各相关专业公司：

本集团现对我集团羊城创意产业园2-06栋开关房扩建增容工程施工进行招标。本次招标采用公开招标的方式进行，欢迎有意向的相关专业公司参与投标。

第一部分    通用内容

一、投标人须知：

- 投标人应符合中国法律、法规规定的一切必要条件。

- 投标人自行承担投标过程中的一切的有关费用，不论投标结果如何。

- 投标人提交的标书内容及有关文件，不论中标与否，一概不退还。

二、投标人送交的投标文件应按照如下顺序和要求提供相关资料，并将投标文件装订成册。

（一）资料顺序：

1、法人营业执照复印件，并加盖公章。

2、投标人的介绍材料。

3、本工程所需的各专业资质证书，并加盖公章。

4、投标人出具的法人授权委托书，并加盖公章。

5、工程预算造价（请严格按照本公告第二部分的要求提交），报价应为标的含税价格（投标书中的报价为最终报价）。

6、结算方式的具体要求。

7、工程工期。

8、工程质保期，工程质量服务说明。

9、按本公告第二部分的供用电方案编制工程施工方案提交。

10、过去三年内承担供电施工工程业绩和主要用户名单。

11、投标人认为需要说明的其他内容。

（二）投标文件必须符合以下要求：

1、投标文件及招、投标双方之间的一切函电应使用中文书面形式。

2、投标人应按照招标方要求的计量单位报价，报价货币种类为人民币。

3、投标人应对投标文件的真实性负责。招标方有权要求投标人提供证明其具备履约能力的必要证明文件，投标人提交的证明文件应使招标方满意。

4、投标人应编制投标文件一式2份，含电子文件光盘一套。电子文件用Microsoft office软件制作，介质为CD-R光盘，放入投标文件袋中一并封存。所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致。所有投标文件放入文件袋密封并加盖公章。请在密封后的文件袋上填写如下内容：

| 投标人详细名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标文件内容 |  |  |  |
| 投标联系人 |  | 手机号码 |  |
| 固定电话号码 |  | 传真号码 |  |
| 联系地址 |  | 邮 编 |  |
| E-mail |  |  |  |

投标文件及相关函电必须符合上述要求，否则将会直接导致废标。

三、其他商务要求：

（一）招标方与中标方签订工程施工合同后，中标价格在合同有效期内不得变更。

（二）工程所采用的低压开关柜、电缆必须是招标方指定使用范围内的低压开关柜、电缆，并符合国家专业技术质量标准的合格产品，有出厂合格证。

（三）本次招标为一标段招标，中标人不得将业务进行二次分包。

第二部分    羊城创意产业园2-06栋开关房扩建增容工程

及报价要求

一、工程概况

（一）工程地点：广州市天河区黄埔大道中311号羊城创意产业园内

（二）工程内容：创意园2-06栋开关房扩建增容工程包括由2-27栋电房敷设两条YJV22-4*150+1*70电缆共580米至2-06开关房、由2-06开关房敷设一条YJV22-4*70+1*35电缆60米至2-02栋、电缆终端头制安、揭盖电缆沟盖板、铺设Φ110PVC电缆保护管（含辅材）、墙体开孔（Φ120mm）、挖土方、土（石）方回填、拆除花基、余泥外运、订制2-27电房5#GCK变低压电柜及安装并柜、订制2-06开关房GCD低压电柜、开关房现场电路调整、砖砌开关房2660*4000*3050、现场绿植清运、开木板天花检修洞、拆除10cm厚混凝土路面、砖砌250*300电缆沟等。

（三）工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 计算单位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 敷设电缆YJV22 4*150+1*70（两条） 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 | m | 580.00 |  |
| 2 | YJV22 4*150+1*70终端头制安 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 240 | 个 | 4.00 |  |
| 3 | 敷设电缆YJV22 4*70+1*35 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 | m | 60.00 |  |
| 4 | YJV22 4*70+1*35终端头制安 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 120 | 个 | 2.00 |  |
| 5 | 揭、盖电缆沟盖板 电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板 揭(盖)盖板(板长mm以下) 1000 | m | 690.00 |  |
| 6 | Φ110PVC电缆保护管（含辅材） 电缆保护管明敷 塑料管(公称直径mm以下) 100 | m | 25.00 |  |
| 7 | 西电房5#变低压配电柜GCK及就位安装并柜（含税包安装） | 项 | 1.00 |  |
| 8 | 2-06开关房低压电柜GCD(含税包安装） | 项 | 1.00 |  |
| 9 | 开关房现场电路调整（含电缆中间驳接和终端制作及安装） | 项 | 1.00 |  |
| 10 | 现场绿植铲除（含清理出园区） | 项 | 1.00 |  |
| 11 | 开木板天花检修洞（400*400mm） | 项 | 1.00 |  |
| 12 | 墙体开孔（Φ120mm） 墙体开孔 0.03㎡内 | 个 | 5.00 |  |
| 13 | 挖土方(挖地30cm深埋管6m长和挖电缆沟） 人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 | m3 | 2.08 |  |
| 14 | 土(石)方回填 回填土 人工夯实 | m3 | 1.08 |  |
| 15 | 拆除花基（100mm） 灶基、水围基拆除 | m | 20.00 |  |
| 16 | 余泥外运（不包含扩建开关房的余泥） 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 25km内 | m3 | 2.00 |  |
| 17 | 拆除10cm厚混凝土路面 人工拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 | m2 | 2.00 |  |
| 18 | 砖砌250*300电缆沟（包含100mm厚Φ8@150盖板） 1、垫层 混凝土 2、商品混凝土 碎石粒径20石 C15 3、墙身 砖砌 4、水泥砂浆 M7.5 5、砖墙 抹灰 井内侧 6、水泥石灰砂浆 1:2:8 7、预制 矩形盖板(板厚cm) 10以内 8、商品混凝土 碎石粒径20石 C25 9、现浇(直径mm) Φ10以内 10、井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 11、水泥石灰砂浆 1:2:8 | m | 8.00 |  |
| 19 | 扩建开关房2660*4000*3050 - 挖土方 - 300*400 C30钢筋混凝土地梁（4Φ16，Φ10@100） - 300*300 C30钢筋混凝土柱（4Φ16，Φ10@100） - 捣钢筋混凝土屋顶、3边飘沿100mm、接缝防水；180砖墙，内外墙批荡扇灰，地网安装、打地极 - 室内旧电缆沟清理及维修，重新更换700*500水泥盖板 - 拆、装旧电房门及翻新，加装防鼠板，拆旧门处墙体拆除及局部墙身修补 - 新挖砌电柜沟内径3300*400*500h：打无筋混凝土地面150mm及挖土方、内壁水泥砂批荡、四周槽钢（100*50mm)包边，包括焊接安装槽钢接地网、配铁质盖板 - 室内安装照明、排气扇、地网 - 拆水泥凳5.6米 - 室内地面整体升高10cm，室内电缆沟升高10cm - 余泥清运 | 项 | 1.00 |  |

（四）质量要求：工程质量必须符合国家现行施工规范的《工程施工质量验收规范》合格标准。

（五）承包方式

按招标人提出的要求，投标人根据工程现场实际情况、工程性质、工程特点等要求，由中标人对以上招标范围包施工、包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包送电、包税收、包协调各方面关系、包验收合格、包因投标方施工验收不能通过所需要发生的整改费用。按工程量清单计价，综合单价包干、工程量按实结算。

（六）电缆的品牌首选广州电缆厂生产的“双菱牌”电缆，次选广东穗星电缆实业有限公司生产的“穗星牌”电缆、佛山市宏图中宝电缆有限公司生产的“中宝牌”电缆、广州市庆丰电力电缆厂有限公司生产的“庆丰牌”电缆。

（七）电柜推荐选用生产商：广州市白云区新城市电器厂、广州南洋工贸总公司、广东海立机电有限公司、广州市颢达电气科技有限公司。

（八）本次工程所涉及的主要材料需具备厂家提供的产品合格证书。

二、投标人资格要求

（一）投标人需具备独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照；

（二）投标人2015年至今承担供电施工工程不少于1个；

（三）投标人指派现场施工的人员应具有相关专业资格证书或上岗证；

（四）投标人没有处于被招标人拒绝投标的限制期内；

（五）本次工程不接受联合体投标。

三、工程预算报价（综合单价报价方式）

工程预算总价应包括主材设备、安装、管理服务及工程税费等所有费用，工程内容应包含本公告中的各项工程要求，报价格式如下：

分部分项工程量清单计价表

| 序号 | 项目名称 | 主材品牌 | 计算单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 安装工程小计： |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 独立工程小计： |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建筑工程小计： |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 市政工程小计： |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（1+2+3+4） |  |  |  |  |  |  |

注：若投标人既可提供首选电缆，又可提供次选电缆，则请分别报价。

四、业务联系方式

对本项目有业务咨询和踏勘需要，请联系：冯先生，联系电话：13922720136，王小姐，联系电话：18928858303。

第三部分    其它说明

- 招标方在收到投标人的投标书后，保证不将投标内容向无关第三方泄露。

二、本公告的解释和修改

（一）本公告最终解释权归招标方。招标方对招标文件的真实性负责。

（二）投标单位对招标公告若有疑问或问题需招标方澄清解释时，应在招标文件发布后5日内以书面形式向招标单位提出。招标方对此给予书面答复，同时将书面答复通知其他投标人。

（三）招标方在距投标截止日期3日前，有权修改招标文件。修改后的文件将以书面方式通知所有投标人，并作为本公告的组成部分。发生上述情况或有其他非正常事件发生时，招标方将酌情延长招标截止日期。

（四）投标截止日期前，投标人有权修改或撤销其投标文件，并以《修改/撤销通知书》的方式通知招标方。

三、投标截止期限

投标人应于2017年9月6日上午11：00之前将投标文件送至本集团公司总经办，任何在截止时间后送达的投标方案视为无效。

截止日期后，任何投标人不得修改其投标文件。

四、开标

投标人参加开标。

（一）时间：2017年9月6日上午11：10分

（二）地点：广州市天河区黄埔大道中315号1-15栋1楼羊城晚报报业集团公司总经办三楼会议室

五、评标

本集团招标委员会负责对所有投标文件进行审查，有权决定不符合本公告规定的方案为无效方案。招标委员会有权要求投标方对投标文件作出必要的解释说明，但投标方不得对投标方案作实质性修改。投标方的任何解释说明均应以书面形式送交本集团招标委员会，作为投标方案不可分割的组成部分。

如有必要时，本集团招标委员会将对入选的投标人进行公开竞标。

招标结果将在评标结束后以书面方式答复投标人，通知中标、落标情况。招标方不对落标的投标人作任何解释。中标人应按中标通知书上规定的时间到指定地点签订合同。

最低投标报价不能成为中标的保证。

六、评标的基本原则

（一）投标方案符合本公告的各项要求。

（二）投标方案报价对招标方最有利。

（三）项目工期、保修期对招标方最有利。

（四）服务承诺对招标方最有利。

（五）结算方式对招标方最有利。

（六）能够提供最佳的综合性服务。

（七）投标人具备良好的合同履行能力记录。

七、评议地点

中华人民共和国广东省广州市天河区黄埔大道中315号羊城晚报报业集团

八、公告发放和联系部门

招标公告发放、投标文件收取，均由本集团公司总经办负责。如对本次招标有任何询问，请按以下信件、电话、传真或电邮方式联系：

联 系 人：王金、吴思筠

电    话：020-87138887、87138270

传    真：020-87765071

电    邮：ycxzb@ycwb.com

地    址：中华人民共和国广东省广州市天河区黄埔大道中315号1-15栋1楼羊城晚报报业集团公司总经办

邮    编：510655

羊城晚报报业集团招标委员会

2017年8月17日