广州市天河区黄埔大道中315号

No.315 Huang Pu Avenue Tianhe District     电话 Tel: (020)87138888

Guangzhou, China                         传真 Fax: (020)87765071

┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

2017年第23号招标公告

羊城晚报报业集团羊城晚报社老干活动中心装修

工程施工招标

各相关施工单位：

本集团现对羊城晚报社老干活动中心装修工程施工项目进行招标。本次招标采用公开招标的方式进行，欢迎有意向的工程施工单位参与投标。

第一部分    通用内容

一、投标人须知：

（一）投标人应符合中国法律、法规规定的一切必要条件。

（二）投标人自行承担投标过程中的一切的有关费用，不论投标结果如何。

（三）投标人提交的标书内容及有关文件，不论中标与否，一概不退还。

二、所有投标人送交的投标文件应按照如下顺序和要求提供相关资料：

（一）资料顺序：

1、法人营业执照复印件，并加盖公章。

2、投标人出具的法人授权委托书，并加盖公章。

3、企业资质证书复印件，并加盖公章。

4、投标人概况及荣誉的介绍材料。

5、过去12个月主要的客户及承接的主要项目。

6、工程周期。

7、工程质保期，工程质保服务说明。

8、报价表（请严格按照本公告第二部分的格式填报，价格应为含税价格），投标书中的价格为最终报价。

9、结算方式的具体要求。

10、按本公告第二部分的施工要求，提供老干活动中心装修工程施工方案。

11、投标人认为需要说明的其他内容。

（二）投标文件必须符合以下要求：

1、投标文件及招、投标双方之间的一切函电应使用中文书面形式。

2、投标人应按照招标方要求的计量单位报价，报价货币种类为人民币。

3、投标人应对投标文件的真实性负责。招标方有权要求投标人提供证明其具备履约能力的必要证明文件，投标人提交的证明文件应使招标方满意。

4、投标人应编制投标文件一式2份，含投标文件的电子文件光盘一套。电子文件用Microsoft office软件制作，介质为CD-R光盘，放入投标文件袋中一并封存。所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致。所有投标文件放入文件袋密封并加盖公章。请在密封后的文件袋上填写如下内容：

| 投标人详细名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标项目名称 |  |  |  |
| 投标联系人 |  | 手机号码 |  |
| 固定电话号码 |  | 传真号码 |  |
| 联系地址 |  | 邮 编 |  |
| E-mail |  |  |  |

投标文件及相关函电必须符合上述要求，否则将会直接导致废标。

三、其他商务要求：

招标方与中标方签订施工合同后，中标价格在合同执行期内不得变更。

第二部分   老干活动中心装修工程施工项目及报价要求

- 一、老干活动中心装修工程施工项目

- （一）、工程地点

- 广州市天河区广利路72-76号首层羊城晚报报业集团老干活动中心。

- （二）、工程内容

羊城晚报报业集团老干活动中心装修项目工程施工包括：拆除原有设施、铺防滑砖、砌隔墙、装防噪声铝合金窗和不锈钢防盗门等装修项目和安装蹲便、空调、照明灯等安装项目。

- （三）、工程量清单

- 建筑装饰部分

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 一 | 拆除原有设施 |  |  |  |  |
| 2 | 粤020612006001 | 墙体拆除（包含内外墙体） 1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 | m3 | 15.74 |  |  |
| 3 | 粤020612008001 | 拆除旧卷闸 1、门窗拆除 金属 | m2 | 31.61 |  |  |
| 4 | 粤020612009001 | 拆除旧铁防盗网 1、防盗网拆除 | m2 | 48.14 |  |  |
| 5 | 粤020612008002 | 拆除旧铝窗 1、门窗拆除 金属 | m2 | 8.14 |  |  |
| 6 | 粤020612008003 | 拆除玻璃门、墙 1、门窗拆除 金属 | m2 | 9.25 |  |  |
| 7 | 粤020612004001 | 拆除旧瓷片 1、块料面层 水泥砂浆结合层 | m2 | 21.30 |  |  |
| 8 | 粤020612009002 | 拆除水池和水围基 1、灶基、水围基拆除 | m | 1.60 |  |  |
| 9 | 粤020612007001 | 拆除铝合金间墙 1、间壁墙拆除 金属骨架 其他装饰面 | m2 | 8.90 |  |  |
| 10 | 粤020612008004 | 拆除旧拉闸 1、门窗拆除 金属 | m2 | 3.60 |  |  |
| 11 | 粤020612008005 | 拆除旧木门（4樘） 1、门窗拆除 木质 | m2 | 9.24 |  |  |
| 12 | 粤020612002001 | 拆除旧铝塑板天花 1、天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 | m2 | 46.00 |  |  |
| 13 | 粤020612004002 | 拆除原有地面瓷砖 1、块料面层 水泥砂浆结合层 | m2 | 70.38 |  |  |
| 14 | 粤020612003001 | 拆除墙、柱原有抹灰面 1、墙面抹灰铲除 砖墙、混凝土墙面 | m2 | 332.00 |  |  |
| 15 | 粤020612002002 | 拆除天花、梁面抹灰 1、天棚抹灰铲除 天棚抹灰面 | m2 | 340.00 |  |  |
| 16 | 粤020612003002 | 拆除外墙马赛克 1、墙面饰面拆除 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 | m2 | 26.00 |  |  |
| 17 | 二 | 装饰装修部分 |  |  |  |  |
| 18 | 020102002001 | 800*800米黄色防滑砖 1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 15mm 2、水泥砂浆 1:2.5 3、楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 3200以外 4、水泥砂浆 1:3 | m2 | 210.00 |  |  |
| 19 | 020102002002 | 600*600米黄色防滑砖 1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 15mm 2、水泥砂浆 1:2.5 3、防水砂浆 五层做法 平面 4、水泥防水砂浆 1:2.5 5、楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 3200以外 6、水泥砂浆 1:3 | m2 | 55.00 |  |  |
| 20 | 020109001001 | 中国红门槛石 1、铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 2、水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 1.20 |  |  |
| 21 | 010302001001 | 砌筑12墙双面批荡扇灰 1、混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 2、水泥砂浆 M7.5 3、各种墙面 水泥砂浆底 水泥石灰砂浆面 4、水泥砂浆 1:2.5 5、水泥石灰砂浆 1:2:8 | m2 | 147.00 |  |  |
| 22 | 010302001001 | 砌筑24墙双面批荡扇灰 1、混水砖外墙 墙体厚度 1砖 2、水泥砂浆 M7.5 3、各种墙面 水泥砂浆底 水泥石灰砂浆面 4、水泥砂浆 1:2.5 5、水泥石灰砂浆 1:2:8 | m2 | 43.00 |  |  |
| 23 | 010703003001 | 卫生间及保洁间墙面做1.5m高的防水及贴300*600瓷片1、底层抹灰 各种墙面 15mm2、水泥砂浆 1:33、防水砂浆 五层做法 立面4、水泥防水砂浆 1:2.55、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长2100内6、水泥防水砂浆 1:2.5 | m2 | 64.50 |  |  |
| 24 | 020406003001 | C4 固定式铝合金玻璃窗 1、固定窗安装 矩形 2、窗框外侧环保防腐层 | m2 | 5.40 |  |  |
| 25 | 020406001001 | C1 双层防噪声铝合金窗（1.6*1.2）+（外径）10*1（壁厚）@120mm不锈钢防盗网 1、推拉窗安装 不带亮 2、窗框外侧环保防腐层 3、金属零星构件 制作 4、金属零星构件 安装 | 樘 | 2.00 |  |  |
| 26 | 020406001001 | C2 双层防噪声铝合金窗（1.6*0.6）+10（外径）*1（壁厚）@120mm不锈钢防盗网 1、推拉窗安装 不带亮 2、窗框外侧环保防腐层 3、金属零星构件 制作 4、金属零星构件 安装 | 樘 | 2.00 |  |  |
| 27 | 020406001001 | C2 双层防噪声铝合金窗（1.6*0.6）（卫生间）1、推拉窗安装 不带亮 | 樘 | 2.00 |  |  |
| 28 | 020406001001 | C3 双层防噪声铝合金窗（4.901*1.5）+10（外径）*1（壁厚）@100mm不锈钢防盗网 1、推拉窗安装 不带亮 2、窗框外侧环保防腐层 3、金属零星构件 制作 4、金属零星构件 安装 | 樘 | 2.00 |  |  |
| 29 | 020402006001 | FDM1 不锈钢防盗门带玻璃门楣 1、彩钢板门安装 | 樘 | 2.00 |  |  |
| 30 | 020402006001 | FDM2 不锈钢防盗门带玻璃门楣（1.6*2.1） 1、彩钢板门安装 | 樘 | 2.00 |  |  |
| 31 | 020402002001 | WM01 铝合金玻璃门(0.65*2) 1、推拉门安装 铝合金门 | 樘 | 6.00 |  |  |
| 32 | 020401003001 | WM02 木门及带门套（0.9*2.1） 1、门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 不带木龙骨 2、木材面油聚氨脂漆 三遍 其它木材面 3、木材面润油粉、刮腻子、 油调和漆、刷清漆二遍 其它木材面 4、木材面刷臭油水一遍 5、实心全胶合板门扇制作 普通 6、实心全胶合板门门扇安装 单扇 7、门面贴饰面板 不拼花 8、门锁安装 (单向) 9、木材面油聚氨脂漆三遍 单层木门 | 樘 | 3.00 |  |  |
| 33 | 020201001001 | 内墙面、柱面扇灰刷白色乳胶漆（环保漆) 1、各种墙面 水泥砂浆底 水泥石灰砂浆面 2、水泥石灰砂浆 1:2:8 3、水泥砂浆 1:2.5 4、刮成品腻子粉 一般型（Y） 5、抹灰面乳胶漆 墙柱面 6、抹灰面乳胶漆 墙柱面 | m2 | 300.00 |  |  |
| 34 | 020204003001 | 外墙贴瓷片 1、底层抹灰 各种墙面 10mm 2、水泥砂浆 1:2.5 3、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长2100内 4、水泥砂浆 1:2 | m2 | 60.00 |  |  |
| 35 | 010606012001 | 啡色铝合金方通格栅 50*20@30 1、轻钢龙骨 中距(mm) 2、饰面层 铝合金 装饰扣板 3、环氧富锌漆 一遍 4、金属面调和漆 调和漆二遍 | m2 | 16.00 |  |  |
| 36 | 020201001001 | 原楼板扇灰油浅咖色乳胶漆（环保漆) 1、水泥砂浆底 水泥石灰砂浆面 10+5mm 2、水泥砂浆 1:3 3、水泥石灰砂浆 1:2:8 4、刮成品腻子粉 一般型（Y） 5、抹灰面乳胶漆 天棚面 6、抹灰面乳胶漆 天棚面 | m2 | 200.00 |  |  |
| 37 | 020302001001 | 300*300*0.8铝扣板天花1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 | m2 | 30.00 |  |  |
| 38 | 020302001002 | 600*600石膏板天花 1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 2、胶合板 3、石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 | m2 | 23.00 |  |  |
| 39 | 020302001003 | 灯槽位石膏板天花（按图所示） 1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 2、石膏板 3、乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 | m2 | 150.00 |  |  |
| 40 | 020105003001 | 地砖开条踢脚线（暗装） 1、铺贴缸砖 踢脚线 | m2 | 15.00 |  |  |
| 41 | 020604002001 | 柱角贴成品实木防撞条（按图所示） 1、木装饰线(直线) 射钉安装 宽度50mm以内 | m | 114.00 |  |  |
| 42 | 020506001001 | 室外楼板底油白色外墙涂料 1、刮腻子 一遍 2、抹灰面乳胶漆 天棚面 3、抹灰面乳胶漆 天棚面 | m2 | 60.00 |  |  |
| 43 | 020603001001 | 洗手台（18mm厚花岗岩石台面） 1、洗漱台(洗手台) 石板材 | m2 | 2.88 |  |  |
| 44 | 020204003002 | 洗手台墙面贴瓷片 1、各种墙面 水泥砂浆底 水泥石灰砂浆面 2、水泥石灰砂浆 1:2:8 3、水泥砂浆 1:2.5 4、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长2100内 5、水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 1.36 |  |  |
| 45 | 020601006001 | 定制书柜（不包含电视机柜） 1、书柜3(高柜) 不带门 外饰面榉木胶合板 2、木材面油漆 底油一遍调和漆二遍 家具 | m2 | 10.60 |  |  |
| 46 | 020603004001 | 洗手间安装304不锈钢扶手（68cm） 1、金属 不锈钢 浴缸拉手 | 套 | 2.00 |  |  |
| 47 | 010302006001 | 保洁间砖砌拖布池（500*800*300，200㎜厚） 1、零星砌体 2、水泥砂浆 M5 3、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长2100内 4、水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 0.12 |  |  |
| 48 | 粤020609001001 | 墙体开孔 1、墙体开孔 0.03㎡内 | 个 | 11.00 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

2、独立工程

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 费用单价 | 数量 | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门面拆除原有装饰（招牌等) | 项 |  | 1 |  |
| 2 | 拆除旧水电 | 项 |  | 1 |  |
| 3 | 清理拆除的余泥杂物及原有杂物并外运 | 项 |  | 1 |  |
| 4 | 800*2400*150厚麻石火烧面入口斜坡（石材面层做拉槽防滑处理，两边安装不锈钢扶手） | 项 |  | 1 |  |
| 5 | 活动吊轨木质折叠屏风，导轨长度5.7m,均分为8块屏风，屏风高度2.5m | 项 |  | 1 |  |
| 6 | 封卫生间排水管及门前排水管封闭 | 项 |  | 1 |  |
| 7 | 空调内外机连接管（含铜管、电源线、保温棉、排水管及专用扎带等） | 米 |  | 20 |  |
| 8 | 紧急呼叫 | 套 |  | 1 |  |
| 9 | 排水、排污管破市政路面挖管沟及恢复原状 | 项 |  | 1 |  |
| 10 | 合计 | 项 |  | 1 |  |

3、安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 030804012001 | 蹲便安装（东鹏、箭牌、华帝，包含电动感应开关) 1、坐式大便器安装 自闭冲洗阀坐便 | 套 | 4.00 |  |  |
| 2 | 030804004001 | 洗手盆安装（箭牌、法恩莎、TOTO，包含水龙头、存水弯） 1、洗手盆安装 冷水 | 组 | 2.00 |  |  |
| 3 | 030804016001 | 保洁间水龙头 1、单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 2.00 |  |  |
| 4 | 030804017001 | 不锈钢地漏(304带过滤网防臭式，DN75） 1、金属地漏安装 公称直径(mm以内) 80 | 个 | 6.00 |  |  |
| 5 | 030803010001 | DN32水表 1、螺纹水表 公称直径(mm以内) 32 | 组 | 2.00 |  |  |
| 6 | 030803001001 | DN15角阀 1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 6.00 |  |  |
| 7 | 030901004001 | 冷暖式分体空调KFR-50(格力变频、二级能效） 1、空调器安装 设备重量(t以内) 0.4 | 台 | 7.00 |  |  |
| 8 | 030801005001 | PVC20空调室外排水管 1、室外塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内) 20 | m | 50.00 |  |  |
| 9 | 030901002001 | 排气扇8寸百叶安装 1、卫生间通风器安装 | 台 | 4.00 |  |  |
| 10 | 030901009001 | 50*5不锈钢角铁空调支架制作安装 1、设备支架制作 2、设备支架安装 | kg | 180.00 |  |  |
| 11 | 030208001001 | 总电源线 ZB-YJV-5*16（广东穗星，广州电缆厂） 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 | m | 100.00 |  |  |
| 12 | 030204019001 | C63A/3P（施耐德） 1、控制开关安装 自动空气开关 DZ装置式 | 个 | 1.00 |  |  |
| 13 | 030202008001 | 带互感器的电表15（60） 1、电流互感器(电流A以下) 户内式 2000 | 台 | 1.00 |  |  |
| 14 | 030204018001 | AL1配电箱(3个C16A/1P，1个C32A/3P，7个C20A/2P30mA,1个C32A/4P)（施耐德） 1、成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1.5 2、DZ自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 30 3、DZ自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 60 4、DZ自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 30 5、DZ自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 60 | 台 | 1.00 |  |  |
| 15 | 030204018001 | AL2配电箱(1个C32/4P,2个C16A/1P，6个C20A/2P30mA)（施耐德） 1、成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1 2、DZ自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 60 3、DZ自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 30 4、DZ自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 30 | 台 | 1.00 |  |  |
| 16 | 030212003001 | 电气配线 4mm2（广东穗星、广东兴丰、广州新荔湾） 1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 672.00 |  |  |
| 17 | 030212003001 | 电气配线 2.5mm2（广东穗星、广东兴丰、广州新荔湾） 1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 560.00 |  |  |
| 18 | 030212001001 | 电气配管 Φ20（联塑） 1、难燃波纹电线管敷设 公称直径(mm以内) 20 | m | 380.00 |  |  |
| 19 | 030212001001 | 电气配管 Φ40（联塑） 1、难燃波纹电线管安装 公称直径(mm以内) 40 | m | 25.00 |  |  |
| 20 | 030208001002 | YJV 5*6（穗星、珠江） 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 | m | 25.00 |  |  |
| 21 | 030202004001 | 插座16A（奇胜、松本、西门子） 1、三相带接地明插座（A以下） 30 | 个 | 8.00 |  |  |
| 22 | 030202004001 | 插座10A（奇胜、松本、西门子） 1、三相带接地明插座（A以下） 15 | 个 | 25.00 |  |  |
| 23 | 030213001001 | 开关安装（1-4位）（奇胜、松本、西门子） 1、开关及按钮 一般按钮 明装 | 个 | 20.00 |  |  |
| 24 | 030213001002 | 28W LED灯（三雄） 1、方型吸顶灯 矩型罩 | 套 | 8.00 |  |  |
| 25 | 030213001002 | 7W LED灯 （300*300卫生间平板灯盘）（三雄） 1、方型吸顶灯 矩型罩 | 套 | 10.00 |  |  |
| 26 | 030213001002 | 5W LED筒灯 （三雄） 1、成套型荧光灯具安装 吊链式 单管 | 套 | 12.00 |  |  |
| 27 | 030213001002 | 30W LED筒灯 （三雄） 1、成套型荧光灯具安装 吊链式 单管 | 套 | 16.00 |  |  |
| 28 | 030213001003 | 6W/米LED 灯带（三雄） 1、组合荧光灯光带 嵌入式 单管 | m | 170.00 |  |  |
| 29 | 031202004001 | TOTP（松本、奇胜、西门子） 1、安装光纤信息插座 双口 | 个 | 6.00 |  |  |
| 30 | 031202004001 | TO（松本、奇胜、西门子） 1、安装光纤信息插座 双口 | 个 | 6.00 |  |  |
| 31 | 031101029001 | 24口交换机带光口 1、配线架安装 24口 | 台 | 1.00 |  |  |
| 32 | 031103018001 | 网线、电话线（超五类屏蔽线） 1、敷设双绞线缆 线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 4 | m | 250.00 |  |  |
| 33 | 031103005001 | Φ25 PVC弱电管 1、难燃波纹电线管敷设 公称直径(mm以内) 25 | m | 90.00 |  |  |
| 34 | 030212003001 | 电气配音响线 （预留音响控制线） 1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 150.00 |  |  |
| 35 | 030212001001 | 电气配管 Φ20（预留音响电线管） 1、难燃波纹电线管敷设 公称直径(mm以内) 20 | m | 70.00 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

4、市政工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 040501006001 | UPVC DN100 排污管至化粪池 1、塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 110 | m | 35.00 |  |  |
| 2 | 040501006001 | UPVC DN100 排污管至沙井口 1、塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 110 | m | 30.00 |  |  |
| 3 | 040501006002 | 给水管UPVC DN32 （联塑） 1、塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 32 | m | 8.00 |  |  |
| 4 | 040501006002 | 给水管UPVC DN25（联塑） 1、塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 25 | m | 3.00 |  |  |
| 5 | 040501006002 | 给水管UPVC DN20（联塑） 1、塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 25 | m | 16.00 |  |  |
| 6 | 040501006002 | 给水管UPVC DN15（联塑） 1、塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 25 | m | 26.00 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

5、其他项目清单

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 费用单价 | 数量 | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂估价 | 项 | 50000 | 1 | 50000.00 |
|  | 合计 | 项 | 50000 | 1 | 50000.00 |

（四）、质量要求

工程质量必须符合国家现行施工规范的《工程施工质量验收规范》合格标准。

（五）、承包方式

按招标人提出的施工要求，投标人根据工程施工现场实际情况、工程性质、工程特点等要求，由中标人对以上招标范围包施工、包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包送电、包税收、包协调各方面关系、包验收合格、包因投标方施工验收不能通过所需要发生的整改费用。按工程量清单计价，综合单价包干、工程量按实结算。

（六）、工期要求

施工总期：30个日历天。

投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 主材品牌 | 计算单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 建筑装饰部分（拆除原有设备+装修装饰部分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆除原有设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 装修装饰部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 独立工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 市政工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 暂估价 |  |  |  |  | 50000 |  |
| 总计（1+2+3+4+5） |  |  |  |  |  |  |  |

三、现场踏勘

有意向参与投标的单位如需现场踏勘，可与禤经理（联系电话：020-87133612，13825151423）；林小姐（联系电话：020-87138260）联系。

四、业务咨询

有关老干活动中心装修工程施工业务的咨询可联系许先生（联系电话：020-87133618，13798009876）；林小姐（联系电话：020-87138260）。

第三部分    其它说明

- 招标方在收到投标人的投标书后，保证不将投标内容向无关第三方泄露。

二、本公告的解释和修改

（一）本公告最终解释权归招标方。招标方对招标文件的真实性负责。

（二）投标单位对招标公告若有疑问或问题需招标方澄清解释时，应在招标文件发布后5日内以书面形式向招标单位提出。招标方对此给予书面答复，同时将书面答复通知其他投标人。

（三）招标方在距投标截止日期3日前，有权修改招标文件。修改后的文件将以书面方式通知所有投标人，并作为本公告的组成部分。发生上述情况或有其他非正常事件发生时，招标方将酌情延长招标截止日期。

（四）投标截止日期前，投标人有权修改或撤销其投标文件，并以《修改/撤销通知书》的方式通知招标方。

三、投标截止期限

投标人应于2017年 11 月 7 日上午11：00之前将投标文件送至本集团公司办公室（党办），任何在截止时间后送达的投标方案视为无效。

截止日期后，任何投标人不得修改其投标文件。

四、开标

投标人参加开标。

（一）时间：2017年11月7日上午11:30分。

（二）地点：广州市天河区黄埔大道中315号1-15栋1楼羊城晚报报业集团公司办公室（党办）三楼会议室。

五、评标

本集团招标委员会负责对所有投标文件进行审查，有权决定不符合本公告规定的方案为无效方案。招标委员会有权要求投标方对投标文件作出必要的解释说明，但投标方不得对投标方案作实质性修改。投标方的任何解释说明均应以书面形式送交本集团招标委员会，作为投标方案不可分割的组成部分。

如有必要时，本集团招标委员会将对入选的投标人进行公开竞标。

招标结果将在评标结束后以书面方式答复投标人，通知中标、落标情况。招标方不对落标的投标人作任何解释。中标人应按中标通知书上规定的时间到指定地点签订合同。

最低投标报价不能成为中标的保证。

六、评标的基本原则

（一）投标方案符合本公告的各项要求。

（二）投标方案报价对招标方最有利。

（三）工程工期、质保期对招标方最有利。

（四）服务承诺对招标方最有利。

（五）结算方式对招标方最有利。

（六）能够提供最佳的综合性服务。

（七）投标人具备良好的合同履行能力记录。

七、评议地点

中华人民共和国广东省广州市天河区黄埔大道中315号羊城晚报报业集团

八、公告发放和联系部门

招标公告发放、投标文件收取，均由本集团公司办公室（党办）负责。如对本次招标有任何询问，请按以下信件、电话、传真或电邮方式联系：

联 系 人：吴思筠、林江娟

电    话：020-87138270、87138260

传    真：020-87765071

电    邮：ycxzb@ycwb.com

地    址：中华人民共和国广东省广州市天河区黄埔大道中315号1-15栋1楼羊城晚报报业集团公司办公室(党办)

邮    编：510655

羊城晚报报业集团招标委员会

2017年10月23 日