羊城晚报报业集团

Yangcheng Evening News Group

广州市天河区黄埔大道中315号

No.315 Huang Pu Avenue Tianhe District     电话 Tel: (020)87138888

Guangzhou, China                         传真 Fax: (020)87765071

┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

2017年第31号招标公告

羊城晚报报业集团

羊城创意产业园1-14栋物业主电源电缆敷设工程施工招标

各相关专业公司：

本集团现对下属单位广东羊城晚报创意园投资管理股份有限公司羊城创意产业园1-14栋物业主电源电缆敷设工程施工进行招标。本次招标采用公开招标的方式进行，欢迎有意向的相关专业公司参与投标。

第一部分    通用内容

一、投标人须知：

- 投标人应符合中国法律、法规规定的一切必要条件。

- 投标人自行承担投标过程中的一切的有关费用，不论投标结果如何。

- 投标人提交的标书内容及有关文件，不论中标与否，一概不退还。

二、投标人送交的投标文件应按照如下顺序和要求提供相关资料，并将投标文件装订成册。

（一）资料顺序：

1、法人营业执照复印件，并加盖公章。

2、投标人的介绍材料。

3、本工程所需的各专业资质证书，并加盖公章。

4、投标人出具的法人授权委托书，并加盖公章。

5、工程预算造价（请严格按照本公告第二部分的要求提交），报价应为标的含税价格（投标书中的报价为最终报价）。

6、结算方式的具体要求。

7、工程工期。

8、工程质保期，工程质量服务说明。

9、过去三年内承担电源电缆敷设工程业绩和主要用户名单。

10、投标人认为需要说明的其他内容。

（二）投标文件必须符合以下要求：

1、投标文件及招、投标双方之间的一切函电应使用中文书面形式。

2、投标人应按照招标方要求的计量单位报价，报价货币种类为人民币。

3、投标人应对投标文件的真实性负责。招标方有权要求投标人提供证明其具备履约能力的必要证明文件，投标人提交的证明文件应使招标方满意。

4、投标人应编制投标文件一式2份，含电子文件光盘一套。电子文件用Microsoft office软件制作，介质为CD-R光盘，放入投标文件袋中一并封存。所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致。所有投标文件放入文件袋密封并加盖公章。请在密封后的文件袋上填写如下内容：

| 投标人详细名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标文件内容 |  |  |  |
| 投标联系人 |  | 手机号码 |  |
| 固定电话号码 |  | 传真号码 |  |
| 联系地址 |  | 邮 编 |  |
| E-mail |  |  |  |

投标文件及相关函电必须符合上述要求，否则将会直接导致废标。

三、其他商务要求：

（一）招标方与中标方签订工程施工合同后，中标价格在合同有效期内不得变更。

（二）本工程采用电缆必须是招标方指定使用范围内的电缆，并符合国家专业技术质量标准的合格产品，有出厂合格证、检验报告。

（三）本次招标为一标段招标，中标人不得将业务进行二次分包。

第二部分  工程及报价要求

一、工程概况

（一）工程地点：广州市天河区黄埔大道中309号羊城创意产业园1-14栋。

（二）工程内容：羊城创意产业园1-14栋物业主电源电缆敷设工程包括铺设电缆、电缆终端头制安、电缆沟揭、盖水泥板、电缆桥架、敷电缆保护管等。

（三）质量要求：工程质量必须符合国家现行施工规范的《工程施工质量验收规范》合格标准。

（四）承包方式：按招标人提出的要求，投标人根据工程现场实际情况、工程性质、工程特点等要求，由中标人对以上招标范围包施工、包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包送电、包税收、包协调各方面关系、包验收合格、包因投标方施工验收不能通过所需要发生的整改费用。按工程量清单计价，综合单价包干、工程量按实结算。

（五）电缆的品牌首选广州电缆厂生产的“双菱牌”电缆，次选广州南洋电缆有限公司生产的“NAN南牌”电缆、广东电缆厂有限公司生产的“海鸥牌”电缆、广州市庆丰电力电缆厂有限公司生产的“庆丰牌”电缆。

二、投标人资格要求

（一）投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照；

（二）投标人2016年至今承担供电电缆施工工程不少于1个；

（三）投标人指派现场施工人员必须持有相应的专业资格证书或上岗证；

（四）本招标工程不接受联合体的报名。

三、工程预算报价（综合单价报价方式）

工程预算总价应包括主材设备、安装、管理服务及工程税费等所有费用，工程内容应包含本公告中的各项工程要求，报价格式如下：

分部分项工程量清单计价表

| 序号 | 项目名称 | 主材品牌 | 计算单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 敷设电缆ZR-YJV22 4*185+1*95 1、铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下）400 |  | m | 410 |  |  |  |
| 2 | YJV22 4*185+1*95 终端头制安 1、1KV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头（截面mm2以下）400 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 揭、盖电缆沟盖板 1、电缆沟铺沙、盖砖及移动盖板 揭（盖）盖板（板长mm以下）500 |  | m | 820 |  |  |  |
| 4 | 电缆桥架 1、钢制槽式桥架（宽+高mm以下）600 |  | m | 13 |  |  |  |
| 5 | Φ110电缆保护管 1、电缆保护管明敷 塑料管（公称直径mm以下）100 |  | m | 4 |  |  |  |
| 6 | 墙体开孔（Φ120mm） 1墙体开孔 0.03m内 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：本工程施工合同为三方合同，建设方由两家公司组成，分别明确工程费用应承担的份额、支付方式。

五、业务联系方式

对本项目有业务咨询和踏勘需要，请联系：黄先生，联系电话：13533101005，王小姐，联系电话：18928858303。

第三部分    其它说明

- 招标方在收到投标人的投标书后，保证不将投标内容向无关第三方泄露。

二、本公告的解释和修改

（一）本公告最终解释权归招标方。招标方对招标文件的真实性负责。

（二）投标单位对招标公告若有疑问或问题需招标方澄清解释时，应在招标文件发布后5日内以书面形式向招标单位提出。招标方对此给予书面答复，同时将书面答复通知其他投标人。

（三）招标方在距投标截止日期3日前，有权修改招标文件。修改后的文件将以书面方式通知所有投标人，并作为本公告的组成部分。发生上述情况或有其他非正常事件发生时，招标方将酌情延长招标截止日期。

（四）投标截止日期前，投标人有权修改或撤销其投标文件，并以《修改/撤销通知书》的方式通知招标方。

三、投标截止期限

投标人应于2018年1月4日上午11：00之前将投标文件送至本集团公司办公室，任何在截止时间后送达的投标方案视为无效。

截止日期后，任何投标人不得修改其投标文件。

四、开标

投标人参加开标。

（一）时间：2018年1月4日上午11：10分

（二）地点：广州市天河区黄埔大道中315号1-15栋1楼羊城报业传媒集团有限公司办公室

五、评标

本集团招标委员会负责对所有投标文件进行审查，有权决定不符合本公告规定的方案为无效方案。招标委员会有权要求投标方对投标文件作出必要的解释说明，但投标方不得对投标方案作实质性修改。投标方的任何解释说明均应以书面形式送交本集团招标委员会，作为投标方案不可分割的组成部分。

如有必要时，本集团招标委员会将对入选的投标人进行公开竞标。

招标结果将在评标结束后以书面方式答复投标人，通知中标、落标情况。招标方不对落标的投标人作任何解释。中标人应按中标通知书上规定的时间到指定地点签订合同。

最低投标报价不能成为中标的保证。

六、评标的基本原则

（一）投标方案符合本公告的各项要求。

（二）投标方案报价对招标方最有利。

（三）项目工期、保修期对招标方最有利。

（四）服务承诺对招标方最有利。

（五）结算方式对招标方最有利。

（六）能够提供最佳的综合性服务。

（七）投标人具备良好的合同履行能力记录。

七、评议地点

中华人民共和国广东省广州市天河区黄埔大道中315号羊城晚报报业集团

八、公告发放和联系部门

招标公告发放、投标文件收取，均由本集团公司办公室负责。如对本次招标有任何询问，请按以下信件、电话、传真或电邮方式联系：

联 系 人：王金、吴思筠

电    话：020-87138887、87138270

传    真：020-87765071

电    邮：ycxzb@ycwb.com

地    址：中华人民共和国广东省广州市天河区黄埔大道中315号1-15栋1楼羊城报业传媒集团有限公司办公室

邮    编：510655

羊城晚报报业集团招标委员会

2017年12月15日