广州市天河区黄埔大道中315号

No.315 Huang Pu Avenue Tianhe District     电话 Tel: (020)87138260

Guangzhou, China                         传真 Fax: (020)87765071

┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

2022年第6号招标公告

羊城晚报报业集团(羊城晚报社) 羊城创意产业园1-05、3-17、18和3-22栋物业供电增容项目工程招标

各相关专业公司：

本集团现对羊城创意产业园1-05、3-17、18和3-22栋物业供电增容项目工程进行招标。本次招标采用公开招标的方式进行，欢迎有意向的相关专业公司参与投标。

第一部分    通用内容

一、投标人须知：

- 投标人应符合中国法律、法规规定的一切必要条件。

- 投标人自行承担投标过程中的一切有关费用，不论投标结果如何。

- 投标人提交的标书内容及有关文件，不论中标与否，一概不退还。

二、投标人送交的投标文件应按照如下顺序和要求提供相关资料，并将投标文件装订成册。

（一）资料顺序：

1、投标函；

2、法人营业执照复印件，并加盖公章；

3、投标人公司概况材料；

4、投标人出具的法人授权委托书，并加盖公章；

5、投标人具有承接本工程所需的电力工程施工总承包三级（承装修试五级）或以上级别施工专业承包资质；

6、拟投入本工程的现场管理人员必须满足本工程施工管理要求，持有相关岗位证书；

7、专职作业人员须具有特种作业操作证（高压电工/低压电工），且须承诺驻场作业；

8、投标人对项目要求的响应（请严格按照本公告第二部分要求填报）；

9、投标人自 2018年1 月1 日至今完成过1~3项质量合格、至今具有同类项目业绩（10kV或以上电力施工工程）；

10、有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

11、本招标工程不接受联合体的报名；

12、施工工期：30个日历；

13、投标人认为需要说明的其它内容；

（二）投标文件必须符合以下要求：

1、投标文件及招、投标双方之间的一切函电应使用中文书面形式。

2、投标人应按照招标方要求的计量单位报价，报价货币种类为人民币。

3、投标人应对投标文件的真实性负责。招标方有权要求投标人提供证明其具备履约能力的必要证明文件，投标人提交的证明文件应使招标方满意。

4、投标人应编制投标文件一式2份，含电子文件光盘一套。电子文件用Microsoft office软件制作，介质为CD-R光盘，放入投标文件袋中一并封存。所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致。所有投标文件放入文件袋密封并加盖公章。请在密封后的文件袋上填写如下内容：

| 投标人详细名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标文件内容 |  |  |  |
| 投标联系人 |  | 手机号码 |  |
| 固定电话号码 |  | 传真号码 |  |
| 联系地址 |  | 邮 编 |  |
| E-mail |  |  |  |

投标文件及相关函件必须符合上述要求，否则将会直接导致废标。

三、其他商务要求：

（一）中标单位提供的采购服务发票应为增值税全额专用发票。

（二）招标方与中标方签订服务合同后，中标价格在合同执行期内不得变更。

第二部分   项目及报价要求

一、工程概况

（一）工程名称：羊城创意产业园1-05、3-17、18和3-22栋物业供电增容项目工程

（二）工程地点：广州市天河区黄埔大道中311号羊城创意产业园内

（三）工程内容：羊城创意产业园1-05、3-17、18和3-22栋物业供电增容项目工程包括但不限于：

1、西电房3#变压器新增低压GGK电柜，从新增的低压电柜铺设ZR-YJV22-4*240+1*120电缆引到3-17开关房原供3-14栋的（400A）开关电箱。另在，3-17栋一楼新装增容电箱，从3-17开关房再铺设ZR-YJV-4*95+1*50电缆引至新装增容电箱；

2、西电房4#变压器新增低压GGK电柜，从新增的低压电柜铺设ZR-YJV22-4*240+1*120电缆引至3-22开关房；

3、在3-22栋电表房增加低压GGK电柜，3-17开关房增加挂墙式开关计量电箱；

4、在1-14开关房原来供1-05栋开关（125A）更换（200A）开关，计量不变，输出铺设ZR-YJV22-4*35+1*16电缆引至1-05栋新设开关电箱以及合同约定的其他配套工程施工等。

（四）质量要求

工程质量必须符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准，必须达到新竣工备案制的合格标准，一次竣工验收合格；保修期按照《建设工程质量管理条例》规定执行。

（五）承包方式

1、按招标人提出的要求，投标人根据工程现场实际情况、工程性质、工程特点等要求，由中标人对以上招标范围包施工、包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包送电、包税收、包协调各方面关系、包验收合格、包因投标方施工验收不能通过所需要发生的整改费用。按工程量清单计价，综合单价包干、工程量按实结算。

2、本项目总价包干，请结合用户需求书，充分考虑各种风险后作出报价，本项目投标报价为一次性报价，中标后不做任何调整。

3、施工工期：30个日历天。

（六）品牌要求

1、电缆的推荐选用品牌：广州电缆厂生产的“双菱牌”电缆、广东穗星电缆实业有限公司生产的“穗星牌”电缆、佛山市宏图中宝电缆有限公司生产的“中宝牌”电缆、广州市庆丰电力电缆厂有限公司生产的“庆丰牌”电缆或同等档次。

2、电柜推荐选用生产商：广州市白云区新城市电器厂、广州南洋工贸总公司、广东海立机电有限公司、广州市颢达电气科技有限公司。

3、本次工程所涉及的主要材料需具备厂家提供的产品合格证书。

二、投标人资格要求

（一）投标人须具有独立法人资格，持有有效的工商行政管理部门核发的法人营业执照；

（二）投标人具有承接本工程所需的电力工程施工总承包三级（承装修试五级）或以上级别施工专业承包资质；

（三）拟投入本工程的现场管理人员必须满足本工程施工管理要求，持有相关岗位证书；

（四）专职作业人员须具有特种作业操作证（高压电工/低压电工），且须承诺驻场作业；

（五）投标人自 2018年1 月1 日至今完成过1~3项质量合格、至今具有同类项目业绩（10kV或以上电力施工工程）；

（六）有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

（七）本招标工程不接受联合体的报名。

三、羊城创意产业园1-05、3-17、18和3-22栋物业供电增容项目工程投标报价（综合单价报价方式）

（一）最高投标限价：本项目最高投标限价为人民币919262.72元（含10%暂列金额），投标价超过最高投标限价的投标文件将有可能被拒绝。

（二）投标报价

1、投标总报价说明（提醒：如投标人的报价明显低于最高投标限价×90%，投标人在后期履约中违约风险较高）；

2、工程量清单报价表，工程预算总价应包括主材设备、拆除、安装、装修、管理服务及安全防护及文明施工措施费、规费、预算包干费及工程税费等所有费用，工程内容应包含本公告中的各项工程要求，工程量清单如下：

羊城创意产业园1-05、3-17、18和3-22栋物业供电增容项目工程量清单

（1）羊城创意产业园1-05、3-17、18和3-22栋物业供电增容项目工程量清单计价汇总表（绿色施工安全防护措施费、暂列金额为不可竞争费用）。

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |
| 1.1 | 1-05栋电力增容 |  |  |
| 1.2 | 3-17、18栋电力增容 |  |  |
| 1.3 | 3-22栋电力增容 |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 27261.73 |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 73497.92 |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

（2）羊城创意产业园1-05、3-17、18和3-22栋物业供电增容项目工程分部分项工程量和单价措施项目清单与清单计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-05栋电力增容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404019001 | 控制开关（1-14开关房） | 1.名称:拆除旧开关，更换新的塑料外壳式断路器开关 2.型号:200A 3.按原位置匹配尺寸断路器 |  |  | 个 | 1 |
| 2 | 030404017001 | 配电箱（1-05栋） | 1.名称:安装开关电箱 2.型号:户内悬挂式开关电500mm*400mm*180mm 3.含零地排、3P-100A塑料外壳式断路器 |  |  | 台 | 1 |
| 3 | 030408001002 | 电力电缆（1-05栋） | 1.名称:敷设电缆 2.型号:ZR-YJV22-4*35+1*16电缆 |  |  | m | 92 |
| 4 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:终端头制作 2.型号:ZR-YJV22-4*35+1*16 |  |  | 个 | 2 |
| 5 | 010401014007 | 电缆沟揭、盖水泥板 | 1.水泥板电缆沟揭开，现重新盖上平整 |  |  | m | 180 |
| 6 | 粤R3-1-13 | 开挖混凝土地面（1-05栋东面） | 1.开挖混凝土地面（300mm宽*300mm深）预埋排水管并恢复 2.混凝土路面切缝、拆除、清底、场内运输、废渣清理成堆 3.拆除废料外运运距,由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑 4.回填100mm厚碎石垫层 5.面层100mm厚C10混凝土 6.室外塑料排水管(粘接) DN75，5米 |  |  | m2 | 1.8 |
| 7 | 030408003001 | 电缆保护管（1-05栋东面） | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC管 DN75 |  |  | m | 12 |
| 8 | 011615001003 | 开孔(打洞) | 1.部位:电缆通道开孔并恢复 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:200mm |  |  | 个 | 2 |
| 9 | 010401011001 | 砖检查井（1-05栋东北角） | 1.开挖余泥土,砌筑电缆井（600mm*500mm*600mm深）水泥砼盖板，砌砖100mm厚，面层水泥砂浆 M15 |  |  | 座 | 1 |
| 10 | 030408003003 | 电缆保护管（1-05栋东面） | 1.名称:电缆保护管(电缆井沿墙角上雨棚顶到租户电箱安装) 2.材质:PVC管 DN75 |  |  | m | 15 |
|  | 1-05栋电力增容合计 |  |  |  |  |  |  |
| 3-17、18栋电力增容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404017002 | 配电箱（3-17开关房） |  |  | 1.名称:安装配电箱 2.型号:挂墙式户内电箱600mm*500mm*200mm 3. DTSU193（含零地排、3P空气开关250A、智能计量带485口有功电表5A和0.5级互感器3只、及安装二次线路） | 台 | 1 |
| 12 | 030404017003 | 配电箱（3-17栋楼梯底） |  |  | 1.名称:安装开关电箱 2.型号:开关箱500mm*400mm，200A 3.含零地排、3P-200A塑料外壳式断路器 | 台 | 1 |
| 13 | 粤R3-1-13 | 开挖混凝土地面（西电房） |  |  | 1.开挖混凝土地面，按原电柜沟原尺寸内径宽1000mm*550mm深， 2.混凝土路面切缝、拆除、清底、场内运输、废渣清理成堆 3.拆除废料外运运距,由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑 | m2 | 13.2 |
| 14 | 010401014008 | 砖地沟、明沟（西电房） |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖，100mm厚500mm高 2.沟截面尺寸:内径1000mm*500mm高 3.沟底水泥砂浆50mm厚 4.M15水泥砂浆批荡20mm厚 | m | 15 |
| 15 | 070205001003 | 铸铁盖板（西电房） |  |  | 1.盖板规格型号:电缆沟盖板，光面钢板800*500mm、厚3mm | 块 | 7 |
| 16 | 031002001002 | 管道支架(西电房) |  |  | 1.材质:电柜沟焊接两边槽钢100*60 | kg | 108 |
| 17 | 030408001003 | 电力电缆（3-17开关房） |  |  | 1.名称:敷设电缆 型号:ZR-YJV22-4*240+1*120电缆 | m | 378 |
| 18 | 030408006003 | 电力电缆头 |  |  | 1.名称:终端头制作 型号:ZR-YJV22-4*240+1*120 | 个 | 2 |
| 19 | 010401014009 | 电缆沟揭、盖水泥板 |  |  | 1.水泥板电缆沟揭开，现重新盖上平整 | m | 756 |
| 20 | 030408001004 | 电力电缆（3-17栋） |  |  | 1.名称:敷设电缆 2.型号:ZR-YJV22-4*95+1*35电缆 | m | 34 |
| 21 | 030408006004 | 电力电缆头 |  |  | 1.名称:终端头制作 2.型号:ZR-YJV22-4*95+1*35 | 个 | 4 |
| 22 | 030408003002 | 电缆保护管 |  |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC管 DN100 | m | 30 |
| 23 | 041001004001 | 清理排水沟(3-04栋南面马路边) |  |  | 1.清理排水沟底部泥沙、树叶树根等，弃置 | m | 63 |
| 24 | 010401014010 | 砖地沟、明沟（2-12栋北面花园） |  |  | 1.将原电缆拓宽开挖泥地电缆沟（400mm*300mm） 2.挖掘机挖沟槽土方，自卸汽车外运土方，拆除废料外运运距,由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑 3.砌单侧砖地沟:标准砖，100mm厚400mm高 4.沟截面尺寸:400mm*400mm高 5.沟底及沟壁 M15水泥砂浆批荡20mm厚 | m | 52 |
| 25 | 040402016001 | 沟道盖板 |  |  | 1.材质:电缆沟更换盖板 2.规格尺寸:水泥混凝土盖板800*500*50mm厚 | m | 72 |
| 26 | 粤R2-1-137 | 电力电缆 电缆(截面mm2以下) 240 |  |  | 1.拆除原来供3-14栋开关上端的4*240+1*120电缆 | m | 3 |
| 27 | 011615001004 | 开孔(打洞) |  |  | 1.部位:电缆通道开孔并恢复 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:200mm | 个 | 4 |
|  | 3-17、18栋电力增容合计 |  |  |  |  |  |  |
| 3-22栋电力增容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030404004001 | 低压开关柜(屏)（西电房） |  | 1.名称:3#、4#变增加低压柜 2.型号:低压GCK电柜 3.需求电柜由厂家设计订造：低压GCK电柜由5路600A一个、400A二个、250A二个抽屉式开关及计量器具组成电柜，包括母排连接、300平方电缆（双电缆连接）计量多功能电表 |  | 台 | 2 |
| 29 | 030404004002 | 低压开关柜(屏)（3-22栋电表房） |  | 1.名称:低压GGK电柜 2.型号:柜体尺寸：800mm*600mm*2200mm高 3.需求电柜由厂家设计订造：低压GGK电柜由5路断路器及计量器具组成电柜 |  | 台 | 1 |
| 30 | 010401014006 | 砖地沟、明沟（3-22栋电表房） |  | 1.新砌电柜沟 2.沟截面尺寸:400mm宽*300mm高 3.砌砖厚度100mm（在原地面砌筑） 4.面层批荡 20mm厚 湿拌抹灰砂浆 M15 |  | m | 0.85 |
| 31 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1.材质:槽钢60*40 2.3-22电表房电缆沟两边焊接支架 |  | kg | 13.26 |
| 32 | 030408001001 | 电力电缆（3-22栋） |  | 1.名称:敷设电缆 2.型号:ZR-YJV22-4*240+1*120电缆 |  | m | 365 |
| 33 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:终端头制作 2.型号:ZR-YJV22-4*240+1*120 |  | 个 | 2 |
| 34 | 010401014001 | 电缆沟揭、盖水泥板 |  | 1.水泥板电缆沟揭开，现重新盖上平整 |  | m | 730 |
| 35 | 011615001002 | 开孔(打洞) |  | 1.部位:电缆通道开孔并恢复 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:200mm |  | 个 | 4 |
| 36 | 010401014002 | 电缆井盖抬高（3-09北面） |  | 1.电缆沟升高200mm，两侧砖厚度100mm，内侧水泥砂浆批荡 2.开挖原混凝土路面及装饰地砖面和花基墙（800mm宽*7000mm长）。切缝、拆除、清底、场内运输、废渣清理成堆 3.拆除废料外运运距,由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑 4.恢复地面，C25水泥混凝土200mm厚路面，花岗岩板装饰地面 |  | m | 7 |
| 37 | 010401014003 | 电缆井盖抬高（3-09西面） |  | 1.开挖原花基（600mm高*500mm宽）。拆除、清底、场内运输、废渣清理成堆 2.拆除废料外运运距,由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑 3.电缆沟升高300mm,砖砌体100mm厚，面层抹20mm厚水泥砂浆 M15 4.恢复地面原状花基，砖砌体100mm厚，600mm高*500mm宽，面层20mm厚抹水泥砂浆 M15 |  | m | 5 |
| 38 | 010507003002 | 电缆沟、地沟（3-15门口） |  | 1.开挖原地面瓷砖及混凝土路面500mm长*500mm宽*300mm深）。切缝、拆除、清底、场内运输、废渣清理成堆 2.拆除废料外运运距,由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑 3.电缆沟井盖装饰面铺回原瓷砖（沟底没有材质是原沟底） |  | m | 0.5 |
| 39 | 粤R2-5-1 | 装饰井盖 |  | 1.电缆沟装饰井盖 2.盖板规格型号:500mm*500mm装饰井盖 |  | 套 | 1 |
| 40 | 粤R3-1-13 | 开挖混凝土地面（3-22栋电表房外） |  | 1.开挖混凝土地面（300mm宽*300mm深）预埋水管并恢复 2.混凝土路面切缝、拆除、清底、场内运输、废渣清理成堆 3.拆除废料外运运距,由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑 4.回填100mm厚碎石垫层 5.面层100mm厚C15混凝土 6.预埋PVC管- DN110，10米 |  | m2 | 3 |
| 3-22栋电力增容合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 措施其他项目 |  |  |  |  |  |
| 41 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  |  | 项 | 1 |
| 42 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 项 | 1 |

羊城创意产业园1-05、3-17、18和3-22栋物业供电增容项目暂列金：

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 暂列金额 | 73497.92 |

说明：工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程内容、计量单位和工程量计算规则按照招标人给出的工程量清单及国家、省有关计价规范执行。

报价格式统一如下：

《羊城创意产业园1-05、3-17、18和3-22栋物业供电增容项目施工投标报价》

1、清单计价汇总表

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |

2、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 主材品牌 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、其它辅助说明资料。

4、主要设备、材料品牌推荐表（可选用推荐品牌或同等档次品牌）

| 序号 | 设备、材料名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压GGK电柜 | 广州市白云区新城市电器厂、广州南洋工贸总公司、广东海立机电有限公司、广州市颢达电气科技有限公司 | 匹配现使用电柜尺寸和二次接入端口 |
| 2 | 低压GCK抽屉式 | 广州市白云区新城市电器厂、广州南洋工贸总公司、广东海立机电有限公司、广州市颢达电气科技有限公司 | 符合现使用电柜尺寸和二次接入端口 |
| 3 | 电缆 | 广州电缆厂生产的“双菱牌”电缆、广东穗星电缆实业有限公司生产的“穗星牌”电缆、佛山市宏图中宝电缆有限公司生产的“中宝牌”电缆、广州市庆丰电力电缆厂有限公司生产的“庆丰牌”电缆。 |  |
| 4 | 计量电表 | 华立、正泰、南瑞。 |  |
| 5 | 塑料外壳式断路器 | 施耐德、正泰、西门子。 |  |
| 6 | 配电箱 | 广州白云、TCL南洋、东莞基业 |  |

四、工程款支付和结算

（一）施工以本合同工程总造价总承包形式，固定综合单价，工程量按合同约定结算。

（二）工程款支付方式：

1、本合同生效之日起计，5个工作日内发包人凭承包人开具的等额增值税专用发票支付合同总价的30%为第一期工程款（作备料款）。

2、主材电缆和电柜全部到现场后5个工作日内发包人凭承包人开具的等额增值税专用发票、电缆到场确认书支付合同总价的40%为第二期工程款。

3、工程竣工验收合格后，双方核对工程量，进行工程结算审核，工程结算价确认后5个工作日内、发包人凭承包人开具的工程结算价款余额的增值税专用发票（即工程结算总价-之前已支付的价款）、竣工验收合格确认书支付至工程结算价款的97%为第三期工程款。

4、剩余3%工程结算价款作为工程质量保修金，发包人凭工程结算价款全额发票开具质保金收据，保修期内未发生质量事故、赔偿责任，保修期满之日起计14个工作日内，发包人凭收据、质保期满确认书无息退回质保金。

（三）承包人应于收款前5个工作日内向发包人提供该次收款的等额增值税专用发票，发包人将工程款按本条（二）款规定以银行汇款的方式支付给承包人。

发包人增值税发票的开票资料：

名称：广东羊城晚报创意园投资管理股份有限公司

纳税人识别号：9144010155443138XA

地址：广州市天河区黄埔大道中315号自编1栋2楼201-206房

电话：020-87133241

开户银行：工商银行广州市第三支行

银行账号：3602028909200458931

第三部分    其它说明

一、招标方在收到投标人的投标书后，保证不将投标内容向无关第三方泄露。

二、本公告的解释和修改

（一）本公告最终解释权归招标方。招标方对招标文件的真实性负责。

（二）投标单位对招标公告若有疑问或问题需招标方澄清解释时，应在招标文件发布后5日内以书面形式向招标单位提出。招标方对此给予书面答复，同时将书面答复通知其他投标人。

（三）招标方在距投标截止日期3日前，有权修改招标文件。修改后的文件将以书面方式通知所有投标人，并作为本公告的组成部分。发生上述情况或有其他非正常事件发生时，招标方将酌情延长招标截止日期。

（四）投标截止日期前，投标人有权修改或撤销其投标文件，并以《修改/撤销通知书》的方式通知招标方。

三、投标截止及开标时间

（一）时间：2022年 8月25日下午14：30。

（二）地点：广州市天河区黄埔大道中315号羊城创意产业园1-11栋会议室。

（三）任何在截止时间后送达的投标方案视为无效，截止时间后，任何投标人不得修改其投标文件。

四、评标

本集团招标委员会负责对所有投标文件进行审查，有权决定不符合本公告规定的方案为无效方案。招标委员会有权要求投标方对投标文件作出必要的解释说明，但投标方不得对投标方案作实质性修改。投标方的任何解释说明均应以书面形式送交本集团招标委员会，作为投标方案不可分割的组成部分。

招标结果将在评标结束后以书面方式答复投标人，通知中标、落标情况。招标方不对落标的投标人作任何解释。中标人应按中标通知书上规定的时间到指定地点签订合同。

最低投标报价不能成为中标的保证。

五、评标的基本原则

（一）投标方案符合本公告的各项要求。

（二）投标方案报价对招标方最有利。

（三）服务承诺对招标方最有利。

（四）结算方式对招标方最有利。

（五）能够提供最佳的综合性服务。

（六）投标人具备良好的合同履行能力记录。

六、评议地点

广东省广州市天河区黄埔大道中315号羊城创意产业园1-11栋会议室。

七、公告发放和联系部门

招标公告发放、投标文件收取，均由本集团招标委员会招标工作组负责。如对本次招标有任何询问，请按以下信件、电话、传真或电邮方式联系：

联 系 人：林江娟、雷青莉

电    话：020-87138260、87138266

电    邮：ycxzb@ycwb.com

地    址：广东省广州市天河区黄埔大道中315号羊城创意产业园1-16栋羊城晚报报业集团

邮    编：510655

附件：《羊城晚报报业集团（羊城晚报社）羊城创意产业园1-05、3-17、18和3-22

栋物业供电增容项目评审评分办法》

羊城晚报报业集团招标委员会

2022年8月5日

评审评分办法

本项目评审评分方法采用综合评估法，其中包括技术评分50、商务评分30分、价格评分20分，合计100分。

评审过程涉及得分计算的，计算过程中不进行四舍五入，最终结果一律保留两位小数；涉及扣分项的，单个评分项扣至0分为止，不倒扣分。

本项目不分标包，中选1家投标人，评审委员会应按总得分最高推荐中选人。

评审办法

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 50分 | 30分 | 20分 |

价格评分规则：投标价最低者得20分，其他投标人价格得分为：

（最低投标价/投标价）*20 ；

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 技术部分50分、商务部分30分、报价部分20分。 |  |
| 价格评分规则：投标价最低者得20分，其他投标人价格得分为：（最低投标价/投标价）*20 ； |  |  |
| 技术部分 | 整体施工方案 （10分） | 根据投标人的本项目总体施工方案（包括但不限于组织措施、工作计划）进行评审，对投标人之间横向比较： - 针对本项目实际情况制定的总体施工方案详细、合理可行，得10分； - 针对本项目实际情况制定的总体施工方案较详细、较合理可行，得8分； - 针对本项目实际情况制定的总体施工方案不够详细、合理性有所欠缺、可行性不高，得3分； - 无提供不得分。 |
|  | 主要材料符合标准GB/T 12706.3-2008及材料质保期服务方案（5分） | 根据投标人针对本项目涉及的主要材料编写质保服务方案进行评审（应包括主要材料到货时间、施工后续故障处理时间、施工后续维护服务等），对投标人之间横向比较： 1、针对本项目实际情况制定的质保服务方案详细、合理可行，得5分； 2、针对本项目实际情况制定的质保服务方案较详细、较合理可行，得3分； 3、针对本项目实际情况制定的质保服务方案不够详细、合理性有所欠缺、可行性不高，得1分； 4、无提供不得分。 |
|  | 安全文明生产施工方案（10分） | 根据投标人针对本项目的临时性、阶段性工作及突发事件应急预案进行综合对比，对投标人之间横向比较： - 应急预案完善、详细、可行性高，得10分； - 应急预案较为完善、详细、可行性较高，得6分； 3、应急预案不够完善、详细、可行性较低，得3分； 4、无提供，得0分。 |
|  | 应急处理措施预案（10分） | 根据投标人针对本项目的临时性、阶段性工作及突发事件应急预案进行综合对比，对投标人之间横向比较： 1、应急预案完善、详细、可行性高，得10分； 2、应急预案较为完善、详细、可行性较高，得6分； 3、应急预案不够完善、详细、可行性较低，得3分； 4、无提供，得0分。 |
|  | 同类项目 业绩情况 （15分） | 投标人自2018年1月1日（含）至今金额＞100万元的同类施工工程，1个项目得5分（不足100万元不计分），本项最多得15分。 注：业绩证明材料须提供合同证明文件，包含项目名称、供货范围、型号、供货数量、供货容量、签字盖章页及能满足资格条件要求的供货清单等，业绩时间以合同签订时间为准。 |
| 商务部分 | 企业资质 （12分） | 1、获得质量管理体系认证证书得6分； 2、获得环境管理体系认证证书得3分； 3、获得职业健康安全管理体系认证证书得3分。 本项最高得12分。 注：需同时提供①有效的认证证书，证书须在有效期内；②上述证明材料均需加盖公章，不提供不得分。 |
|  | 拟投入该项目服务团队人员 （12分） | 1、项目负责人：具有电力类或电气类高级或以上专业技术职称的得4分、具有电力类或电气类工程师专业技术职称的得1分；具有机电专业一级建造师证书的得4分、具有机电专业二级建造师证书的得1分。本项最高得4分； 2、项目技术负责人：具有电力类或电气类高级或以上专业技术职称并具有安全生产考核合格证（A类）的得2分；具有电力类或电气类工程师专业技术职称并具有安全生产考核合格证（A类）的得1分。本项最高得2分； 3、专业人员配备（除项目负责人、技术负责人外）： 注册电气工程师1人、注册安全工程师1人、注册造价工程师（安装专业）1人，符合以上配置得6分。 注：①上述人员不能兼任，需提供身份证及相应的职称证或注册证或资格证等证书或作业票②在投标单位购买的投标截止时间前3个月内的任一月的社保证明或免缴证明复印件，不提供不得分。 |
|  | 投标人企业信誉（2分） | 2019年以来连续3年或以上获得工商部门颁发的守合同重信用企业证书的得2分。无提供不得分。 注：提供证书复印件，加盖投标人公章。 |
|  | 投标人财务状况（4分） | 提供2019-2021年内最新三年度第三方审计机构出具的审计报告得4分，未提供不得分。 |

投标函

致：(招标人名称)

1.根据已收到贵方的项目编号为           的          工程的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。

2.遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺：

愿以投标文件中的投标报价并按照文件和省市有关技术标准、规范、工程量清单、合同规定等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。

3.我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，给贵方造成的损失，贵方有权要求我方对造成的损失进行赔偿。

4.我方理解贵方将不受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

5.如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期，在  日历天内完成并移交本工程，质量标准达到招标文件中的要求。

6.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、如果我方中标，我方将实行项目负责人制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经招标人同意更换项目负责人及班子成员，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

投标人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年  月  日

工程质量保修书

发包人：（全称）广东羊城晚报创意园投资管理股份有限公司

承包人：（全称）

为保证羊城创意产业园1-05、3-17、18和3-22栋物业供电增容项目工程在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1、  质量保修范围

质量保修范围包括对羊城创意产业园1-05、3-17、18和3-22栋物业供电增容及配套设施的安装等配套工程的施工和设备安装调试等以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，按合同工程承包范围。

2、  质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期为壹年。

3、 质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修，费用在质保金中扣除。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由承包人承担。

5、质量保修金与支付

按照本合同第四条第（三）款约定，本工程的工程质量保修金为工程结算价款的3%。保修期内未发生质量事故或赔偿责任事故的，发包人在竣工验收合格满壹年未发生质量事故或赔偿责任后7 个工作日内将质量保证金无息付清给承包人。质量保证金的返还，并不能解除承包人按合同约定应负的质量保修责任。

6、 其它

本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

（以下无正文）

发包人：广东羊城晚报创意园投资         承包人：

管理股份有限公司

（盖章）                               （盖章）

签约人：                                签约人：

（签字）                               （签字）

签订日期：    年   月   日             签订日期：    年   月   日

廉洁合作协议

甲方：广东羊城晚报创意园投资管理股份有限公司

乙方：

为加强工程建设过程中的廉政监督，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和党风廉政建设的各项规定，特订立如下协议：

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、施工安装等相关法律法规和党风廉政建设的各项规定。

2、严格遵守工程建设合同中的有关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同条款另有规定之外），不得为获取不正当利益损害国家、集体和对方的利益，不得违反甲方关于工程建设管理的各项规章制度。

4、建立健全廉洁自律制度，开展廉洁自律教育，公布监督举报电话、邮箱，监督并认真查处违法违规行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉洁自律规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务，有向有关部门举报的权利和义务。

二、甲方义务

1、甲方及其工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式索要或接受乙方的土特产、礼品、礼金、有价证券、会员卡、回扣和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用；不得示意乙方给予好处作为办理工程验收、结算付款的交换条件。

2、甲方工作人员不得参与乙方安排的超标准宴请和娱乐、健身活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品，不得接受乙方提供的超出一般礼节性或非普适性的高档服务。

3、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶提供无偿服务或为其家属和子女的工作安排、旅游等提供方便。

4、甲方工作人员的亲属不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、劳务等经济活动等，不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

5、甲方工作人员不得利用职务之便，擅自提高或降低乙方工程质量的验收标准，谋取不当利益。

6、甲方人员应邀参加乙方组织举办的论坛、活动的，须报公司领导批准。参加活动过程中不得接受乙方赠送的各类礼品、卡券。

7、除上述明确规定的以外，甲方及其工作人员不得有其它违反党风廉政建设或触犯国家法律法规的行为。

三、乙方义务

1、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员（含家属、子女，下同）赠送土特产、礼品、礼金、有价证券、会员卡、回扣和贵重物品等。

2、乙方不得以任何名义给甲方工作人员报销应由其个人支付的费用。

3、乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所、高档运动健身场馆、私人会所等进行任何形式的高消费活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

5、乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

6、乙方不得邀请甲方工作人员参与赌博活动。

7、 除上述明确规定的以外，乙方及其工作人员不得有其它违反党风廉政建设或触犯国家法律法规的行为。

四、违约责任

1、乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者，应当向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。

2、甲方如发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方工作人员的，甲方应向乙方上级领导或有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究乙方相关人员的刑事责任。

五、甲方监督举报渠道

甲方：举报电话：020-87133752，举报邮箱：yccyy@ycwb.com.

六、本协议作为工程建设合同的附件，经协议双方签署后立即生效

维稳承诺书

广东羊城晚报创意园投资管理股份有限公司：

本公司就羊城创意产业园1-05、3-17、18和3-22栋物业供电增容项目工程施工工作承诺如下：

- 我公司保证按时足额发放工人工资,确保材料供应商及时供应符合要求的材料和向材料商支付材料款，收到的工程款确保专款专用,不挪作其它用途。

- 我公司保证设立专门银行账户预存并管理工人工资，确保工人工资落实到位。

- 我公司保证现场施工人员和材料供应商绝不出现因各种原因到发包人单位要求支付货款、工资或进行闹事等不安定因素。

- 遵守国家、地方政府等各项管理规定，无条件做好维稳工作，如我司维稳工作出现问题，给发包人造成经济或名誉损失，我司承担后果并负责赔偿。

投标人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章 ）:

日期：2022年  月   日

安全员驻场承诺函

广东羊城晚报创意园投资管理股份有限公司：

本公司就参加羊城创意产业园1-05、3-17、18和3-22栋物业供电增容项目工程施工工作，我公司拟委派作为专职安全员，证书注册编号：。为加强本项目管理，保证我公司在施工过程中严格履行与业主签订的工程建设承包合同，圆满完成本工程，我愿就此做出以下承诺：

1．本人作为我公司选派的本项目的专职安全员，保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止，自始至终全过程常驻工地现场，代表我公司全面负责本工程现场安全生产管理工作。

2．本人承诺在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的专职安全员，不参加其他任何工程的报名和任何工作，不在其他任何工程担任职务。

3．除非征得业主方的书面批准，否则如果违背以上承诺，不能常驻施工现场，我公司愿承担一切相应责任。

投标人名称（盖法人公章）：

安全员（签字或盖章）：

日期：2022年  月  日

安全总责承诺书

我司将严格遵守建设工程安全管理制度，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。按照国家、广东省、广州市施工现场管理法规和规定执行，严格遵守《羊城创意产业园施工现场消防、安全文明管理制度》。

承诺如不执行上述安全管理规定，造成火灾或其它案情，将自行承担相应的法律责任和经济赔偿。

承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度等相关工程管理规定，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单；并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目负责人的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。

投标人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：2022 年  月  日

工期承诺书

致：广东羊城晚报创意园投资管理股份有限公司

我司已充分阅读了招标文件并充分了解本项目严格的工期要求。施工过程中，我司保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，我司承诺：

对于我司原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非我司造成的工期延误，一般节点工期可以相应顺延，但该项顺延以不对关键节点工期和总工期构成不利影响为限。关键节点工期一般不予调整，我司应当采取合理有效的赶工措施予以消化。

我司承诺执行上述内容而需赶工的费用已综合考虑到投标总报价中，不再向发包人申请赶工费。

我司承诺若由于我司原因造成的工期延误，将无条件地按合同中的违约条款执行。

另外，我司还承诺不因有关政府批准手续未完成审批而向招标人拖延工期或索赔费用，并保证不因这些因素阻碍而影响投标承诺的竣工日期。

投标人名称（盖法人公章）：                    法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 2022 年  月   日

项目负责人驻场承诺函

广东羊城晚报创意园投资管理股份有限公司：

本公司就羊城创意产业园1-05、3-17、18和3-22栋物业供电增容项目工程施工工作，我公司委派     作为项目负责人，证书注册编号：            。为加强本项目管理，保证我公司在施工过程中严格履行与业主签订的工程建设承包合同，圆满完成本工程，我愿就此做出以下承诺：

1．本人作为我公司选派的本项目的项目负责人，保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止，自始至终全过程常驻工地现场，代表我公司全面负责本工程现场组织，指挥，管理，协调等工作。并承诺在本项目完成后的合同责任保修期内，根据项目实际保修工作需要也能随时到场负责指挥，安排应做的保修工作。

2．本人承诺在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的项目经理，不参加其他任何工程的报名和任何工作，不在其他任何工程担任职务。

3．除非征得业主方的书面批准，否则如果违背以上承诺，不能常驻施工现场，我公司愿承担一切相应责任。

投标人名称（盖法人公章）：

项目负责人（签字或盖章）：

日期：2022年  月   日

选用主要设备材料品牌承诺书

致：广东羊城晚报创意园投资管理股份有限公司

我方承诺完全根据投标文件所要求的《主要设备、材料品牌推荐表》使用品牌，若我方施工时所使用的材料未完全符合招标文件的要求，我方承诺在施工时按招标文件要求执行，且不增加任何费用。

投标人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 2022 年 月 日